- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

“Presostate”

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................……………………………………….................................................

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| LOT 1 - S.P.V. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Presostat cu diferential fix, domeniul de reglaj 0÷1 bar, repetabilitate 1% conectare la proces G1/2 tata | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Presostat cu diferential fix, domeniul de reglaj 0÷250 bar, repetabilitate 1% conectare la proces G ½ tata | buc | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Presostat cu diferential fix, domeniul de reglaj 0÷4 bar, repetabilitate 1% conectare la proces G ½ tata | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Presostat presiune relativa, domeniu de masura = 0,16 .... 1,6 bar | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Presostat presiune relativa, domeniu de masura = 1,6 .... 16 bar | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Presostat presiune relativa, domeniu de masura = 0 .... 4 bar | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Presostat presiune relativa, domeniu de masura = 4 .... 40 bar | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Presostat apa, domeniu presiune: 0-6 bar ● Diferential: 1-2 bar ● Autoreset ● Limitator cu IND si ICNI ● I racord filet exterior ¼ inch | buc | 3 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 1 ( lei, fara TVA); |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 - PROGRESU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Presostat presiune relativa, domeniu masura = 0... 300 bar | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Presostat cu flansa, domeniu masura = 16... 160 mbar | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 2 ( lei, fara TVA); |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- (**)   Termen livrare solicitat de achizitor: 30 zile de la semnarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsul ce face obiectul caietului de sarcini este fabricat în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/2008 al producătorului . (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia de buna executie : 5% | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Garantia tehnica este de 12 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*)  Documentele prevăzute la punctul 2 se solicită în faza de ofertare.

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozite beneficiar la urmatoarele adrese: CTE Bucuresti SUD; str.Releului, nr. 2, sector 3, Bucuresti; CTE Bucuresti VEST; bd. Timisoara, nr. 2, sector 6, Bucuresti; CTE Bucuresti PROGRESU; btr Pogoanelor, nr. 1A, sector 4, Bucuresti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : conform specificatii din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

(semnătura autorizată)