FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

LISTA CU CANTITATI DE SERVICII

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cant. | Periodi-citate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | contractant general | subcontrac - tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lot I : Efectuare analize de apa subterană (foraje) pentru toate CTE-urile ELCEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Efectuare analize apă subterană în CTE Sud câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 14 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.1 | 6 | anual |  |  |  |  |
| 1.2 | Efectuare analize apă subterană în CTE Vest, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 8 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.2 | 6 | anual |  |  |  |  |
| 1.3 | Efectuare analize apa subterană în CTE Grozăveşti, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 9 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.3 | 3 | anual |  |  |  |  |
| 1.4 | Efectuare analize apa subterană în CTE Grozăveşti, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 3 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.4 | 2 | anual |  |  |  |  |
| 1.5 | Efectuare analize apa subterană în CTE Progresu, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 14 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.5 | 18 | anual |  |  |  |  |
| - | Total probe de apa prelevate din foraje | Set de măsurători | 35 | - |  |  |  |  |
| 2 | Lot II : Efectuare analize de sol pentru toate CTE- urile din Bucureşti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CTE Grozavesti, CTE Sud, CTE Vest si CTE Progresu: câte un set/CTE | Set de măsurători | 32 | anual |  |  |  |  |
| - | Total măsurători de sol | Set de măsurători | 32 | - |  |  |  |  |
| Nota:1 set de măsurători=determinarea a 6 elemente din sol. Se vor efectua analize de sol, pentru fiecare centrală, în 4 zone, la 2 adâncimi pentru cei 6 indicatori, (Număr total de seturi = 4 zone x 2 adâncimi x 4 CTE-uri = 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lot III : Efectuare măsurători de zgomot pentru toate CTE- urile din Bucureşti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CTE Grozăveşti, CTE Sud, CTE Vest şi CTE Progresu: câte un set/CTE | Set de măsurători | 4 | anual |  |  |  |  |
|  | Total măsurători de zgomot | Set de măsurători | 4 |  |  |  |  |  |
| Nota: | 1 set de măsurători=10 măsurători pe perimetrul CTE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

OFERTANT,

(semnatura autorizat)

Lista detaliată privind indicatorii monitorizaţi apă subterană, sol, zgomot

| Nr. Crt | Denumire | UM | Metoda de analiza |  | Preţ unitar (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Factor de mediu Apa (subterană) |  |  |  |  |  |
| CTE Sud - setul nr 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | unit pH | SR EN ISO 10523/2012 |  |  |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | SR EN 27888/1997 |  |  |
| 3 | Nitriţi | mg/l | SR ISO 26777/2002 |  |  |
| 4 | Nitraţi | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 |  |  |
| 5 | Fosfati | mg/l | SR EN ISO 6878/2005 |  |  |
| 6 | Cupru | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 7 | Nichel | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 8 | Zinc | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  |  |
| 9 | Cadmiu | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 10 | Plumb | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 11 | Produse petroliere | mg/l | SR 7877-2/1995 |  |  |
| 12 | temperatura | grd C | - |  |  |
| 13 | PAH (suma si substante componente) | µg/l | SR EN ISO 28540/2011; SR EN ISO 17993/2004 |  |  |
| 14 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) total, din care: | µg/l | SR ISO 11423-2/2000 |  |  |
|  | benzen |  |  |  |  |
|  | toluen |  |  |  |  |
|  | m, p si o-xileni |  |  |  |  |
|  | etilbenzen |  |  |  |  |
| Total CTE Sud (lei/set) |  |  |  |  |  |
| Nota: Se vor efectua 6 seturi de măsurători la CTE Sud, cate un set /foraj ( foraje) |  |  |  |  |  |
| CTE Vest - setul nr 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | unit pH |  | SR ISO 10523/2012 |  |
| 2 | temperatura | grd C |  | - |  |
| 3 | Produse petroliere | mg/l |  | SR 7877-2/1995 |  |
| 4 | Triclorbenzeni (suma) | µg/l |  | SR EN ISO 6468/2000 |  |
| 5 | 1,2 -Dicloretan | µg/l |  | SR EN ISO 10301/2003 |  |
| 6 | Tetracloretilena | µg/l |  | SR EN ISO 10301/2003 |  |
| 7 | PAH (suma si substante componente) | µg/l |  | SR EN ISO 28540/2011; SR EN ISO 17993/2004 |  |
| 8 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) total, din care: | µg/l |  | SR ISO 11423-2/2000 |  |
|  | benzen |  |  |  |  |
|  | toluen |  |  |  |  |
|  | m, p si o-xileni |  |  |  |  |
|  | etilbenzen |  |  |  |  |
| Total CTE Vest (lei/set) |  |  |  |  |  |
| Nota : Se vor efectua 6 seturi de măsurători la CTE Vest , cate un set /foraj (6 foraje) |  |  |  |  |  |
| CTE Grozǎveşti -setul nr 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | unit pH | SR ISO 10523/2012 |  |  |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | SR EN 27888/1997 |  |  |
| 3 | Nitriţi | mg/l | SR EN ISO 26777/2002 |  |  |
| 4 | Nitraţi | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 |  |  |
| 5 | Plumb | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 6 | Cadmiu | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 7 | Nichel | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 8 | Cupru |  | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 9 | Zinc |  | SR ISO 8288/2001 |  |  |
| Nota : Se vor efectua 3 seturi de măsurători la CTE Grozavesti , cate un set /foraj (3 foraje) |  |  |  |  |  |
| CTE Grozǎveşti -setul nr 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Produse petroliere | mg/l | SR 7877-2/1995 |  |  |
| 2 | PAH (suma si substante componente) | µg/l | SR EN ISO 28540/2011; SR EN ISO 17993/2004 |  |  |
| 3 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) | µg/l | SR ISO 11423-2/2000 |  |  |
| Total CTE Grozăveşti(lei/set) |  |  |  |  |  |
| Nota : Se vor efectua 2 seturi de măsurători la CTE Grozăveşti ,cate un set /foraj (2 foraje) |  |  |  |  |  |
| CTE Progresu - setul nr 5 |  |  |  |  |  |
| 1. | pH | unit pH | SR EN ISO 10523/2012 |  |  |
| 2. | Conductivitate | µS/cm | SR EN 27888/1997 |  |  |
| 3. | Nitriţi | mg/l | SR ISO 26777/2002 |  |  |
| 4. | Nitraţi | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 |  |  |
| 5 | Fosfati | mg/l | SR EN ISO 6878/2005 |  |  |
| 6 | Cupru | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 7 | Nichel | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 8 | Zinc | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  |  |
| 9 | Cadmiu | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 10 | Plumb | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |
| 11 | Produse petroliere | mg/l | SR 7877-2/1995 |  |  |
| 12 | temperatura | grd C | - |  |  |
| 13 | PAH (suma si substante componente) | µg/l | SR EN ISO 28540/2011; SR EN ISO 17993/2004 |  |  |
| 14 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) total, din care: | µg/l | SR ISO 11423-2/2000 |  |  |
| Total CTE Progresu(lei/set) |  |  |  |  |  |
| Nota : Se vor efectua 18 seturi de măsurători la CTE Progresu cate un set /foraj ( 18 foraje) |  |  |  |  |  |
| Total lot I - măsurători calitate apă freatică (lei) |  |  |  |  |  |
| II. Factor de mediu Sol - CTE Grozăveşti, CTE Vest, CTE Sud, CTE Progresu |  |  |  |  |  |
| 1. | Total hidrocarburi din petrol | mg/kgSU | SR 13511/2007 |  |  |
| 2. | Cupru | mg/kgSU | SR ISO 11047/1999 |  |  |
| 3. | Zinc | mg/kgSU | SR ISO 11047/1999 |  |  |
| 4. | Plumb | mg/kgSU | SR ISO 11047/1999 |  |  |
| 5. | Nichel | mg/kgSU | SR ISO 11047/1999 |  |  |
| 6. | Cadmiu | mg/kgSU | SR ISO 11047/1999 |  |  |
| Total (lei/set) |  |  |  |  |  |
| Nota: Se vor efectua 32 seturi de măsurători (4 zone/CTE x 2 adâncimi x 4 CTE) |  |  |  |  |  |
| Total lot II - măsurători sol (lei) |  |  |  |  |  |
| III. Factor de mediu Zgomot - CTE Grozăveşti, CTE Vest, CTE Sud, CTE Progresu |  |  |  |  |  |
| Total (lei/set si CTE) ; 1 set =10 măsurători la limita CTE |  |  |  |  |  |
| Nota: Se vor efectua 4 seturi de măsurători de zgomot |  |  |  |  |  |
| Total lot III - măsurători zgomot (lei) |  |  |  |  |  |
| Total loturi I+II+III (lei) |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se solicita prestatorului certificatul de acreditare inclusiv anexele acestuia, emis de RENAR sau alt organism al EUROPPEAN ACREDITATION , conform SR EN ISO 17025 / 2005 sau 2018 | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantie de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Virament bancar □ |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: mihaela.radulescu@elcen.ro, sau  le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)