FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

LISTA CU CANTITATI DE SERVICII

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI fara TVA) |  | DIN CARE: |  | PERIODICITATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRAC-TANT ………..…… |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Verificare funcţionare 1 sistem de monitorizare continua de la IA1 (2 cazane abur) CTE Grozavesti , un set de mǎsurǎtori pentru SO2,NOx, pulberi | Set de masuratori | 1 |  |  |  |  | Anual (in 2019) |
| 2 | Monitorizare emisii la IA2(CAF 2) din CTE Grozavesti pentru SO2,NOx, pulberi si CO | Set de masuratori | 6 |  |  |  |  | Anual (in 2019) |
| 3 | Verificare funcţionare 1 sistem de monitorizare continua de la IA3(CAF 4) din CTE Grozavesti, pentru SO2,NOx, pulberi si CO | Set de masuratori | 2 |  |  |  |  | In 2018 (1) si in 2019 (1) |
| 4 | Verificare funcţionare 3 sisteme de monitorizare continua de la IA1(cazan abur nr 2) , IA7 ( CAF6) , IA8(CAF7) - CTE Vest, cate un set de mǎsurǎtori pentru SO2,NOx, pulberi /IA | Set de masuratori | 3 |  |  |  |  | Anual (in 2019) |
| 5 | Verificare funcţionare 1 sistem de monitorizare continua amplasat la IA9 (ciclu combinat) din CTE Vest, pentru NOx, CO | Set de masuratori | 1 |  |  |  |  | Anual (in 2019) |
| 6 | Verificare funcţionare 1 sistem de monitorizare continua de la IA2(CAF 1) din CTE Vest, pentru SO2,NOx, pulberi si CO | Set de masuratori | 2 |  |  |  |  | In 2018 (1) si in 2019 (1) |
| 7 | Verificare funcţionare 5 sisteme de monitorizare continua de la IA1(3 cazane abur) , IA2 ( 2 cazane de abur), IA3 ( CAF1 si CAF2) IA4 ( CAF3) , IA5(CAF4) - CTE Sud, cate un set de mǎsurǎtori pentru SO2,NOx, pulberi /IA | Set de masuratori | 5 |  |  |  |  | Anual (in 2019) |
| 8 | Verificare funcţionare 3 sisteme de monitorizare continua de la IA1(3 cazane abur) , IA2 ( CAF1) , IA3 ( CAF2) , CTE Progresu, cate un set de mǎsurǎtori pentru SO2,NOx, pulberi /IA | Set de masuratori | 3 |  |  |  |  | Anual (in 2019) |
| 9 | Verificare funcţionare 1 sistem de monitorizare continua de la IA4 (CAF 3) din CTE Progresu, pentru SO2,NOx, pulberi | Set de masuratori | 2 |  |  |  |  | In 2018 (1) si in 2019 (1) |
| - | Total seturi de masuratori de emisii |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

In tabelul de mai sus sunt prezentate un numar maxim de masuratori posibile..

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se solicita insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se solicita prestatorului certificatul de acreditare inclusiv anexele acestuia, emis de RENAR sau alt organism al EUROPPEAN ACREDITATION , conform SR EN ISO 17025 / 2005 ; | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |
| Conditii de plata : - conform precizărilor din modelul de contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie buna executie | Nu se solicita |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: mihaela.radulescu@elcen.ro, sau  le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)