FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen prestare (*) | Prestator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sistem de conditionare SENTRY | buc | 16 | - | - | - | - |
|  | ## verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, intocmire diagnoza defectiuni | interv. | 112 |  |  |  |  |
| 2. | ## Analizorul de sodiu tip AMI Sodium -SWAN | buc | 1 | - | - | - | - |
|  | ## verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, intocmire diagnoza defectiuni | interv. | 7 |  |  |  |  |
|  | ## calibrare | interv. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Inlocuire materiale consumabile (conform anexei nr.2) | - | - | - |  | - |  |
| TOTAL LEI fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termenul de prestare propus: conform caietului de sarcini – 365 zile (dar nu inainte de 10.12.2018)

LISTA MATERIALELOR  ASIGURATE DE PRESTATOR (anexa nr.2)

| Nr. | Denumire materiale | UM | Cant | Pret unitar (lei ) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizorul de sodiu tip AMI Sodium-SWAN |  |  |  |  |  |
| 1. | Solutie umplere senzor ref., cod A-87.892.400, (100 ml) | buc | 6 |  |  |
| 2. | Set garnituri, cod A- 82.939.010 | set | 1 |  |  |
| 3. | Solutie standard de Na 1000 ppm, cod A-85.141.400, (100 ml) | buc | 1 |  |  |
| 4. | Filtru aer, cod C-82.880.010 | buc | 1 |  |  |
| TOTAL LEI fara TVA |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul prezinta dovada certificarii sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Prestatorul va supune spre avizare achizitorului planul de calitate inaintea semnarii contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare: Bucureşti - CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr.229, sect.6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436, email: gabriel.ivascu@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)