- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Piese de schimb pentru instalatia de ardere cu NOx redus aferenta cazanului nr.2 tip TGM 84 din CTE Sud – pompe prelevare gaz (2 buc) si cazanului de abur nr.1 tip TGM 84 din CTE Grozavesti – pompe prelevare gaz (2 buc)

- DENUMIRE FURNIZOR ………………………………..........……………………………………………………………………………………

| NR. CRT. |  | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA(*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | Pompa prelevare gaz complet echipata pentru analizorul stationar tip LT1 LAMBDA TRANSMITTER – LAMTEC Date tehnice: U=12Vcc, n=3700rpm, No.657R0836 – CTE SUD |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Pompa prelevare gaz complet echipata pentru analizorul stationar tip LT1 LAMBDA TRANSMITTER – LAMTEC Date tehnice: U=12Vcc, n=3700 rpm, No.657R0836 – CTE GROZAVESTI |  | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc) orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Operatorul economic va prezenta dovezi care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii, conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie tehnica : 12 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor Durata contractului: 30 zile calendaristice de la perfectarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecărui produs; contravaloarea ambalajelor este inclusă în preţul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform clauze contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresele depozitelor la care se solicita livrarea: CTE Progresu: Str. Pogoanele nr.1A, sector 4, Bucureşti; CTE Sud: Str.Releului nr.2, sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

Nota : In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract se va anexa la fisa de oferta lista cu obiectiuni.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata durata contractului.

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)