**FISA DE OFERTA**

pentru achizitia

**,,*LN3-Izolatii termice la rezervoarele de pacura nr.1 si 2 din cadrul Electrocentrale Bucuresti- CTE Grozavesti*”**

**DENUMIRE Executant**: **………………………………**

**PROPUNERE FINANCIARA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR CRT | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTITATE | Pret unitar  (lei fara TVA) | Pret total  (lei fara TVA) | Din care | |
| Contractant general | Subcontractant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | REZERVOARE DE PĂCURĂ nr.1 şi 2, nr. Inventar 20132/1; 20132/2 (se va utiliza nacela la desfaceri izolaţii şi montaj – cu alpinişti utilitari) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfacerea protectiei izolatiei termice din tabla zincata de 0.5 mm, desprinsa de pe rezervor | mp | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Desfacerea izolatiei termice din vata minerala desprinse de pe rezervor | mp | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Montare izolatie termica din saltele de vata minerala SPS1, grosime 80 mm | mp | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Montare protectie izolatie termica din tabla zincata de 0.5 mm | mp | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Transport deseu vata minerala la locul de depozitare in incinta CTE Grozavesti la distanta de 1 km | to | 0,3 |  |  |  |  |
| 6 | Predare deseu din tabla la magazia CTE | to | 0,09 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |

**CERINTE IMPUSE EXECUTANTULUI**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA OPERATOR** *(se bifeaza varianta dorita)* |
| *Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini.* | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de executie : 45 zile de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul acorda garanţie tehnică de minim 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor conform caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Executantul va executa lucrarile conform cerintelor standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare si trebuie sa respecte conditiile tehnice impuse de autoritatea contractanta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va prezenta graficul de executie a lucrarii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model de contract propus de achizitor** | Acceptat □ Neacceptat □ |

**NOTA:**

**1.** Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului. În preţurile unitare ofertate va fi inclusă şi valoarea Taxei de Mediu **.**

**2.** Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite prin email: [cristina.vasile@elcen.ro](mailto:cristina.vasile@elcen.ro)

**OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………………………………**

**OPERATOR ECONOMIC**

(semnatura autorizata)