FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| CTE | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| CTE GROZAVESTI | 1 .Element filtrant tip N15 DM 005 pentru purificator tip HYDAC FAM-15-1-2-A/ 1990-015-Z-Z-ATEX-Z1 -tip constructiv: cilindru/Material constructiv: Dimicron HYDAC Part no;3252552/ grad filtrare absolut: 5μm Diametrul interior stut= 60 mm, Diametrul exterior stut= 73 mm -diametrul exterior =250 mm(cota de gabarit)/lungime totala (inclusiv,straturile deprindere)=335 mm Lungime totala (fara straturile de prindere) =270mm/capaciatea contaminare=500g (conform ISO 4572) Temperatura ulei= 10-80°C/ grad de viscozitate = 15- 500 mm²/s Viteza eliminare apa=1 litru/ora/temperatura mediu ambiant= 10-40°C | buc | 2 |  |  |  |  |
| CTE GROZAVESTI | 2. Element filtrant tip N15 DM 010 pentru purificator tip HYDAC FAM-15-1-2-A/ 1990-015-Z-Z-ATEX-Z1 -tip constructiv:cilindru/Materialconstructiv: Dimicron HYDAC Part no;3115180/ grad filtrare absolut: 10 μm Diametrul interior stut =60 mm, Diametrul exterior stut= 73 mm -diametrul exterior =250 mm(cota de gabarit)/lungime totala (inclusiv,straturile deprindere)=335 mm Lungime totala (fara straturile de prindere) =270mm/capaciatea contaminare=500g (conform ISO 4572) Temperatura ulei= 10-80°C/ grad de viscozitate = 15- 500 mm²/s Viteza eliminare apa=1 litru/ora/temperatura mediu ambiant= 10-40°C | buc | 4 |  |  |  |  |
| CTE GROZAVESTI | 3. Element filtrant tip N15 DM 020 pentru purificator tip HYDAC FAM-15-1-2-A/ 1990-015-Z-Z-ATEX-Z1 -tip constructiv:cilindru/Materialconstructiv: Dimicron HYDAC Part no;0349576/ grad filtrare absolut: 20 μm Diametrul interior stut =60 mm, Diametrul exterior stut= 73 mm -diametrul exterior =250 mm(cota de gabarit)/lungime totala (inclusiv,straturile deprindere)=335 mm Lungime totala (fara straturile de prindere) =270mm/capaciatea contaminare=500g (conform ISO 4572) Temperatura ulei= 10-80°C/ grad de viscozitate = 15- 500 mm²/s Viteza eliminare apa=1 litru/ora/temperatura mediu ambiant= 10-40°C | buc | 2 |  |  |  |  |
| CTE VEST | 4. Element filtrant tip N15DM 020 pentru purificator tip Hydac FAM-30-M-2-A/2700-030-DM -20-S-Z-1 cu capacitateade filtrare de30 l/min gradul de filtrare : 20 μm cod produs 349576 | buc | 2 |  |  |  |  |
| CTE VEST | 5. Element filtrant (dezumidicator) tip BLT 160-G-3W1 pentru purificator tip Hydac FAM-30-M-2-A/2700-030-DM -20-S-Z-1 cu capacitateade filtrare de30 l/min. Finete 3 μm | buc | 1 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 45 zile calendaristice de la semnarea contractului;

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. - Furnizorul are obligaţia de a garanta cu documente doveditoare că produsele livrate sunt de fabricaţie curentă. 3. Din motive tehnice extrem destricte, impuse de proiectele tehnice ale instalatiilor de purificare ulei, sau de garantia echipamentelor de purificare mobile, se vor accepta la ofertare doar elemente filtrante originale. 4. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsul ofertat indeplineste toate conditiile tehnice solicitate in prezentul CS. 5. Specificatiile tehnice ale produselor ofertate vor fi prezentate obligatoriu si in limba romana (originale sau in traducere autorizata) 6. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 editia în vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. 7. Deoarece elementele filtrante au regim de consumabile pentru instalatiile de filtrare existente deja in dotarea achizitorului, potentialii ofertanti vor prezenta documente emise de catre producatorii instalatiilor de filtrare care sa ateste compatibilitatea elementelor filtrante ofertate cu instalatiile de filtrare (mentionate in Anexa nr.1 a prezentului Caiet de Sarcini) | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face franco-depozit achizitor în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat Neacceptat 1. □ □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - factura fiscală; - certificat de calitate - declaraţia de conformitate; - certificatul de garantie - certificat de origine daca este cazul | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 24 luni de la livrare Garantia de buna executie :10% din valoarea contractuala | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se va efectua la beneficiar | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Vest - Bd. Timisoara nr 106,. Sector 6, Bucuresti CTE Grozăveşti,- Spl. Independenţei 229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)