FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| CTE | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| Piese schimb pentru pompa tip ZANNI 200/150/605, Serie nr.070 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | rotor, fonta GG 25,poz.407 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2. | inele labirint carcasa, fonta GG25, poz.8-1 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3. | inele labirint rotor, fonta GG25, poz 8-2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4. | arbore, otel inox AISI 420, poz.403 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5. | pana arbore, otel inox AISI 420, poz.404 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6. | bucsa uzura arbore, otel inox AISI 420, poz.406 | buc | 2 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 45 zile calendaristice de la semnarea contractului;

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească că produsul ofertat îndeplineste toate condiţiile tehnice descrise. 3. In oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr. 1. 4. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5. Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, generatie etc.) cu cele din instalatie, in prezentul caiet de sarcini a fost specificat producatorul acestor piese de schimb. 6.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea părţilor componente, etc) orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. 7.In cazul în care oferta prezintă produse echivalente sau care nu respectă identic cerinţele din documentaţie se va proceda dupa cum urmează: - ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, fişa tehnica a produsului ofertat cu descrierea cât mai amănunţită a acestuia. 8. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calităţii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face franco-depozit achizitor în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat Neacceptat 1. □ □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : -dispoziţie de livrare - aviz de expediţie; -proces verbal de recepţie sau autorecepţie; -certificat de calitate de la producător (declaraţie de conformitate) - certificat de garanţie. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 1 luna de la punerea in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care însoţesc transportul. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)