FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| nr. art | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1. | Modul putere separator galvanic KFD2-STC4-Ex1.2O (conform fisa tehnica anexa 2) | buc | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Modul putere separator galvanic KFD2-STC4-Ex2 (conform fisa tehnica anexa 3) | buc | 20 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 30 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in documentatie. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator etc. 6. Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie,in prezentul caiet de sarcini a fost specificat producatorul acestor piese de schimb. In cazul in care oferta prezinta produse echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie se va proceda dupa cum urmeaza: - ofertantul va prezenta, in oferta tehnica, fisele tehnice ale produselor ofertate cu descrierea cat mai amanuntita a acestora 7. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face franco-depozit achizitor în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - declaratia de conformitate tip CE, conform HG 584/2004 - documentatie tehnica | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 12 luni de la punerea in functiune, dar nu mai putin de 18 luni de la livrarea produsului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care însoţesc transportul. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Vest- B-dul Timisoara nr.106 sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)