FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| nr. art | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1. | Electropompa ape tehnologice cu urmatoarele caracteristici: Lichid vehiculat: apa cu temperatura maxima 90 °C; Debit: 35 mc/h; Inaltimea de pompare: min. 70 mca; Conexiuni: aspiratie - flansa Dn 80 (65) Pn 16, refulare - flansa Dn 65 (50) Pn 25; Putere motor: 18,5 kw, turatie 1500÷3000 rot/min | buc | 2 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 40 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1). Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2).Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la capitolul anterior. 3) In oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr.1. Electropompele livrate trebuie sa respecte cotele de gabarit si montaj astfel incat sa poata fi montate fara modificarea fundatiei existente. In acest sens se vor face relevee ale electropompelor existente in instalatie. 4) In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5) Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, materialele din care sunt confectionate componentele electropompei, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea părţilor componente, etc) orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. Se va prezenta document care sa certifice ca produsul livrat este confectionat din materiale care rezista in conditiile de lucru mentionate in Anexa 1 la Caietul de sarcini. 6).In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face franco-depozit achizitor în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - proces verbal de receptie sau autoreceptie; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - rapoarte de incercare, buletine de verificare, etc (daca este cazul); - declaratia de conformitate tip CE (daca este cazul) - documentatie tehnica. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 12 luni de la livrarea produselor Garantia de buna executie :5% din valoarea contractuala | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII al caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Progresu- Str.Pogoanelor nr. 2, sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)