- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,, TEAVA FARA SUDURA, NECESARA REALIZARII PROBELOR DE SUDURA IN VEDEREA PRELUNGIRII AUTORIZATIILOR ISCIR DETINUTE DE SUDORII DIN CADRUL UZINEI DE REPARATII,,

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| ŢEAVĂ PENTRU CAZANE, STAS 10216-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ42,4 x 5mm P265GHTC2 | ml | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Φ60,3 x 6,3mm, 13CrMo4-5 | ml | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Φ60,3 x 6,3mm, 10CrMo9-10 | ml | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Φ42.4 x 5 mm, 14MoV6-3 | ml | 18 |  |  |  |  |
| 5 | Φ219,1 x 15,09mm 14MoV6-3 | ml | 6 |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- (**)   Termen livrare solicitat de achizitor : 15 zile de la data perfectarii contractului

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea in totalitate a cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Cantităţile de ţeavă din anexa nr.1 a prezentului caiet de sarcini vor fi livrate la CTE Sud la lungimi de 6 ml. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Se vor prezenta fişe tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codul de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, etc), orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Se vor prezenta proprietatile principale ale materialului, respectiv chimice, fizice, tehnologice, mecanice etc.conform SR EN 10216-2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricarui alt standard de calitate european echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit achizitor CTE Sud | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Ambalarea şi conservarea produselor livrate se face în aşa fel încât acestea să-şi păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanţie dacă nu au fost introduse in operă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie Cuantum garanţie: 5% din val.contractului fara TVA Mod de constituire:  prin virament bancar in contul beneficiarului • instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor  depunere la casieria achizitorului, in numerar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

(semnătura autorizată)