- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

“Termometre”

- DENUMIRE FURNIZOR       …………………………..........……………………………..................…………………........................................................…………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| LOT 1 – Termometre cu bimetal |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termometru cu bimetal, domeniu masura = 0 - 150 ºC, lungime imersie 200 mm, Ø 6, filet G1/2, cadran Dn=60mm | buc | 2 |  |  |  |
| 2 | Termometru cu bimetal, domeniu masura= 0 - 250 ºC, lungime imersie 200 mm, Ø 6, filet G1/2, cadran Dn=60mm | buc | 2 |  |  |  |
| 3 | Termometru cu bimetal, domeniu masura=0 - 400 ºC, lungime imersie 200 mm, Ø 6, filet 1/2, cadran Dn=60mm | buc | 2 |  |  |  |
| Lot 2 - Termometru cu ecran rabatabil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termometru cu ecran rabatabil, domeniul de temperatura:0…60 oC • Diametru cadran: 100mm • Clasa de precizie: 1 sai 1,6 • Variante constructive: cu cadran rabatabil • Material carcasa: INOX • Material sonda: INOX • Diametru sonda: Φ = 6 mm • Lungime sonda: L-270 mm • Racord: piulita filet interior M24x1,5 mm • Protectie la vibratii: carcasa umpluta cu glicerina | buc | 2 |  |  |  |
| LOT 3 - Termometru cu cadran rabatabil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termometru cu cadran rabatabil, • domeniu de temperatura: 0…80 oC, • Cod: S7304 – WIKA sau Echivalent • ns100, • 0-80, • C3-M24x1,5; • I1=355, • 6dm, • THD10a, • EN=165 | buc | 4 |  |  |  |
| LOT 4 - Termometru imersie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termometre 0 – 50 °C imersie 7 cm, Lichid termometric: Alcool | buc | 5 |  |  |  |
| 2 | Termometre 0 – 100 °C imersie 7 cm, Lichid termometric: Alcool | buc | 4 |  |  |  |
| 3 | Termometre 0 – 100 °C imersie 10 cm, Lichid termometric: Alcool | buc | 9 |  |  |  |
| 4 | Termometre 0 – 100 °C imersie 15 cm, Lichid termometric: Alcool | buc | 5 |  |  |  |
| 5 | Termometre 0 – 100 °C imersie 65 cm, Lichid termometric: Alcool | buc | 5 |  |  |  |
| 6 | Termometre 0 – 150 °C imersie 25 cm, Lichid termometric: Alcool | buc | 9 |  |  |  |
| 7 | Termometre 0 – 200 °C imersie 35 cm, Lichid termometric: Alcool | buc | 11 |  |  |  |
| 8 | Termometre 0 – 200 °C imersie 25 cm, Lichid termometric: Alcool | buc | 6 |  |  |  |
| LOT 5 - Salimetru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Salimetru 10-25% masa |  |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în pret.

- Termen livrare  solicitat de achizitor: 50 zile de la semnarea contractului.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia tehnica este de 12 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozite beneficiar : - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : conform specificatii din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

(semnătura autorizată)