- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„Covor din cauciuc electroizolant”

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Covor din cauciuc de uz general cu inserţie textilă, cu ambele feţe netede, # 2 mm, latime min.=1000 mm, 3,5 kg/1m | mp | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Covor cauciuc rezistent la ulei, # 4mm, lăţime 1000 mm, lungime=10ml- pt.pardoseli | mp | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Covor cauciuc rezistent la ulei, latime minima=1000mm, # 5 mm, 8,4 kg/1m, pt pardoseli | mp | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Covor cauciuc rezistent la ulei - electroizolant, # 6 mm, latime min.=800 mm, , pt pardoseli | mp | 69 |  |  |  |  |
| 5 | Covor cauciuc rezistent la ulei - electroizolant, # 8mm, latime minima=1000mm, 13,4 kg/1m, pt pardoseli | mp | 10 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Plata transportului va fi inclusă în preţul produsului.

(**)Termen livrare solicitat de achizitor : livrarea produselor se va efectua in termen de 30 de zile de la semnarea contractului.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : -produsele furnizate trebuie să corespundă cerinţelor din STAS-urile în vigoare, iar furnizorul va respecta la ofertare şi livrare dimensiunea şi cantitatea stabilită pentru fiecare reper de produs din anexa caietului de sarcini. -propunerea tehnică va cuprinde standardele de referinţă, agrementele tehnice, fişele tehnice ale produselor, precum şi orice alte informaţii din care rezultă calitatea şi eventual, performanţele produselor ce vor fi livrate- -pentru covorul din cauciuc electroizolant la livrare se va prezenta Buletinul de încercări (Testul PRAM) conform STAS 7454/84. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Termenul de garanţie al produselor va fi de minim 6 luni de la montare şi minim 12 luni de livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : DDP (Delivered Duty Payd) - franco - depozite achizitor CTE-uri -livrarea produselor se va efectua in termen de 30 de zile de la semnarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - factură fiscală; - certificat de calitate; - certificat de garanţie; - declaraţie de conformitate; - certificat de origine (dacă este cazul); - buletin de încercari | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : - ambalarea, conservarea, livrarea se fac conform standardelor de produs, după regulile furnizorului. - facturarea acestor produse se va face pe fiecare CTE din cadrul Elcen - conform caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă: - la achizitor în CTE- urile menţionate -marfa livrată fără documentele specificate la (documente însoțitoare) nu se recepţionează în CTE-urile din cadrul ELCEN. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : -CTE SUD, str. Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti; -CTE PROGRESU, str. Pogoanele nr.1A, Sector 4, Bucureşti. -CTE GROZAVESTI, Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- ……………………………………………………………………………………………………………….

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)