FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| nr. art | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1. | Modul tip KFD2-STC4-Ex1.2O (conform fisa tehnica -anexa 2) | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Modul tip KFD2-STC4-Ex2 (conform fisa tehnica anexa 3) | buc | 46 |  |  |  |  |
| 3. | Modul tip KFD2-SOT2-Ex2 (conform fisa tehnica anexa 4) | buc | 18 |  |  |  |  |
| 5. | Modul tip KFD2-SR2-Ex2.W (conform fisa tehnica anexa 5) | buc | 20 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 15 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la capitolul anterior. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1 a caietului de sarcini. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator etc. 6. Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in caietul de sarcini a fost specificat producatorul acestor piese de schimb si codul de producator. 7. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. 8.Ofertantul va certifica faptul ca produsele ofertate sunt noi (nereconditionate). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face franco-depozit achizitor în intervalul orar 7-15, în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate: - certificat de calitate de la producator - certificat de garantie - declaratie produse noi - declaratia de conformitate tip CE, conform HG 584/2004, - documentatie tehnica si de montaj etc, - documentatie de manipulare si depozitare daca este cazul | Acceptat Neacceptat 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 36 luni de la livrarea produselor Garantia de buna executie :5% din valoarea contractuala Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII al caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE VEST- B-dul Timisoara, nr.106, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)