- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„Duze pentru filtre mecanice si ionice”

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | Denumire/tip duze | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Duze RD 36 x 0,2 M24 (conform fisa th.nr.1) | buc | 700 |  |  |  |  |
| 2 | Duze RC 24 x 0,2 M24 (conform fisa th.nr.2) | buc | 2500 |  |  |  |  |
| 3 | Duze RS 24 x 0,2xM24 (conform fisa th.nr.3) | buc | 2000 |  |  |  |  |
| 4 | Duze RS 36 x 0,2- M24 (conform fisa th.nr.3) | buc | 3600 |  |  |  |  |
| 5 | Duze RCD 6 x 0,2 M24 –cu brat rotund, cu ᴓ ‹ 100 mm (conform fisa th.nr.4) | buc | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Duze RL 36 x 0,45 M24 (conform fisa th.nr.5) | buc | 1600 |  |  |  |  |
| 7 | Garnituri de cauciuc | buc | 8400 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Produsele solicitate în anexa nr.1 vor fi în conformitate cu fişele tehnice nr. 1, 2, 3, 4 si 5 anexate la prezentul caiet de sarcini.

(**)Termen livrare solicitat de achizitor : livrarea produselor se va efectua in termen de 30 zile calendaristice de la data perfectării contractului.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - În oferta tehnică, ofertantul va certifica furnizarea produselor din anexa nr. 1. - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare . - Furnizorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea produselor. Va respecta cotele de gabarit (dimensiuni, toleranţă) impuse de fişele tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini. - Furnizorul va respecta şi atesta calitatea materialului de execuţie impus de parametrii de exploatare (temperatură, presiune, debit) şi de condiţiile de funcţionare (regim de vibraţii conform STAS 6910/1987, mediul de funcţionare, etc.). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la punerea în funcţiune, dar nu mai puţin de 18 luni de livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face franco-depozit la depozitul indicat de beneficiar, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor la : - CTE Bucuresti SUD : Str.Releului nr. 2, sector 3, Bucureşti ; - CTE Bucuresti Vest : B-dul Timisoara, nr.106, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - factura fiscală; - certificatul de calitate; - declaraţia de conformitate; - documentaţii şi instrucţiuni de conservare, depozitare, manipulare şi exploatare, emise de furnizor, pe care achizitorul trebuie să le respecte pentru a nu aduce prejudicii produsului livrate din necunoaşterea lor, în limba româna. - documentaţie tehnică şi de montaj a produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Produsele se vor livra cu ambalaj sau fără, în funcţie de specificul acestora şi condiţiile impuse prin caietul de sarcini sau documentaţii tehnice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, termen în care este convocat furnizorul în caz de neconformităţi cantitative şi calitative. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - CTE Bucuresti SUD : Str.Releului nr. 2, sector 3, Bucureşti ; - CTE Bucuresti Vest : B-dul Timisoara, nr.106, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- ……………………………………………………………………………………………………………….

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)