- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„AMPERMETRE SI VOLTMETRE”

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | Denumire/tip duze | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | AMPERMETRE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dimensiuni de montaj: 72x72 mm; clasa de precizie 1,5%; montaj cu TC |  |  |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-150 Ac.a.; Raport de transformare TC: 150/5; | buc | 8 |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-250 Ac.a.; Raport de transformare TC: 250/5; | buc | 10 |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-400 Ac.a.; Raport de transformare TC: 400/5; | buc | 8 |  |  |  |  |
| 1.2 | Dimensiuni de montaj: 96x96 mm; clasa de precizie 1,5%; montaj cu TC |  |  |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-150 Ac.a.; Raport de transformare TC: 150/5; | buc | 10 |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-250 Ac.a.; Raport de transformare TC: 250/5; | buc | 10 |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-400 Ac.a.; Raport de transformare TC: 400/5; | buc | 10 |  |  |  |  |
| 2 | VOLTMETRE CURENT ALTERNATIV |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dimensiuni de montaj: 72x72 mm; clasa de precizie 1,5%; |  |  |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-250 Vc.a.; | buc | 10 |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-500 Vc.a.; | buc | 18 |  |  |  |  |
| 2.2 | Dimensiuni de montaj: 96x96 mm; clasa de precizie 1,5%; |  |  |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-250 Vc.a.; | buc | 10 |  |  |  |  |
| - | Domeniu de masura: 0-500 Vc.a.; | buc | 12 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

(**)Termen livrare solicitat de achizitor :este de 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică : la elaborarea ofertei tehnice ofertantul va tine seama de toate cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini inclusiv anexele. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitată pentru produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de minim 12 luni de la punerea în funcţiune (montaj), dar nu mai mult de 24 luni de la livrarea produselor. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: I. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; II. înlocuirea părților defecte; III. inlocuirea produsului daca este necesar; | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor, la depozitele CTE-urilor ELCEN Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : 1. Avizul de expediţie. 2. Certificatul de calitate. 3. Declaraţia de conformitate tip CE, conform HG 584/2004 . 4. Certificatul de garantie. La livrarea produselor se vor preda buletinele şi certificatele de calitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă : in termen de trei zile lucratoare de la data livrarii, cu participarea unui reprezentant al furnizorului. Comisia de receptie controleaza toata documentatia solicitata de autoritatea contractanta la livrarea produselor. Datele se consemnează în NRCD (nota de recepţie şi constatare diferenţe). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - CTE GROZĂVESTI, Splaiul Independentei nr.229, Sector 6, Bucureşti - CTE SUD, str. Releului nr.2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- ……………………………………………………………………………………………………………….

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)