FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| nr. art | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1. | Aparat pentru masurarea duritatilor cu ultrasunete. | buc | 1 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 30 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1). Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2). In oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produsului solicitat în anexa nr.1 si realizarea acestuia in conformitate cu ASTM A1038& ASTM A956 3) Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsul ofertat indeplineste toate conditiile tehnice din anexa 2 a caietului de sarcini. 4) In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5). In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face in conditii DDP lfranco-depozit achizitor în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate emis de producator si certificat de garantie de la furnizor; - certificat de etalonare metrologica emis de BRML; - declaratie de conformitate de tip CE, conform legislatiei in vigoare; - carte tehnica si instructiuni de utilizare in original si cu traducere completa in limba romana, 1 exemplar tiparit. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 12 luni de la data receptiei de punere in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produsului, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII, pct 6 al caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE BUCURESTI SUD - Str.Releului nr. 2, sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)