FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR………………………………………………………………………………

| NR. LOT. |  | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PRET UNITAR (lei fara TVA) | TOTAL (lei fara TVA) | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LOT nr . 1 - Conductometru de laborator portabil HACH, model HQ14d- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Electrod de conductivitate model CDC40103 cu cablu de 1.5 m |  | buc. | 1 |  |  |  |
| 2 | standard conductivity 1000s/cm(la 25 grd C), 491±2,5 mg/l NaCl, 100 ml-HACH/cat.1440042 |  | buc. | 3 |  |  |  |
| TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr.2 - Spectrofotometru de laborator UV-VIS tip SHIMADZU- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lampa halogen cod 062-65005AT |  | buc. | 1 |  |  |  |
| 2 | Lampa deuteriu cod 062-65055-05 |  | buc. | 1 |  |  |  |
| TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 3 - Oxigenometru SWAN Oxytrace nr.inv.23365; 33495 – CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit de intretinere senzor cod A-87.219.010 |  | buc. | 2 |  |  |  |
| 2 | Senzor de oxigen tip oxytrace, cod A87.212.012 si cablu senzor de 5 m, cod A88.131.520, SWAN |  | buc. | 2 |  |  |  |
| 3 | Acumulatori model FIAMM (12V; 1,2 Ah) |  | buc. | 2 |  |  |  |
| TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr.4 - PH metru SWAN FAM PH/REDOX, nr.inventar:33141- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor masura ph , tip ph AY, cod A-87.130.200 |  | buc. | 4 |  |  |  |
| 2 | Solutie de calibrare ph – 7 , 40 ml, cod 85-113300 |  | buc. | 2 |  |  |  |
| 3 | Solutie de calibrare ph – 9 , 40 ml, cod 85-114300 |  | buc. | 2 |  |  |  |
| TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTnr.5 - Conductometre flux(on-line) SWAN, nr.inventar: 23162- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senzor conductivitate RCU cod A - 87.322.030(firma SWAN) | buc. | 1 |  |  |  |
| 2 | Senzor conductivitate UPCON cod A-87.324.030(firma SWAN) | buc. | 2 |  |  |  |
| TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr.6 - Conductometru ORION 115,TDS Standard nr.inv.33524- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conductivity/TDS Standard 100 s/cm, 47 ppm as NaCl, 60 ml, cod ORION 011008 | buc. | 5 |  |  |  |
| TOTAL LOT 6 |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr. 7 - Aparat determinare continut de apa in produse petroliere KARL FISCHER DL 31, nr.33435- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | molecular sieve 3A, 0,3 nm granule, cod 71478 Mettler Toledo, sau echivalent, flacon 250 g | buc. | 4 |  |  |  |
| 2 | tub de uscare cu capac, cod 23961 Mettler Toledo | buc. | 4 |  |  |  |
| 3 | Tub silicon pt.aspiratie L=450 mm, cod 51107490 Mettler Toledo | buc. | 2 |  |  |  |
| TOTAL LOT 7 |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr.8 -Trusa portabila de determinare clasa puritate uleiuri-CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | sistem de filtrare la vid (diametru membrana filtranta 47mm) | buc. | 1 |  |  |  |
| TOTAL LOT 8 |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr. 9 - Solutii consumabile- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Solutie etalon de cupru 0,05 mg Cu2+ / 1 ml solutie, 100 ml | buc. | 4 |  |  |  |
| 2 | Solutie etalon de fier 0,1 mg Fe2+/ 1 ml solutie, 100 ml | buc. | 4 |  |  |  |
| 3 | Silica standard 100 ppm as SiO2(0,313 gr./l Na2SiF6)/Art.No.85-142400 (firma SWAN) - 100 ml | buc. | 4 |  |  |  |
| TOTAL LOT 9 |  |  |  |  |  |  |
| LOT nr.10 - Analizor de sodium tip AMI Sodium – SWAN - CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor sodiu – Swan ( cod A – 87.720.010 ) | buc. | 1 |  |  |  |
| 2 | Senzor referinta Na – SWAN ( cod A – 87.840.100 ) | buc. | 1 |  |  |  |
| 3 | Senzor pH FL – SWAN ( cod A 87.150.100.) | buc. | 1 |  |  |  |
| 4 | Etching kit – SWAN ( cod A – 87.729.010 | buc. | 1 |  |  |  |
| 5 | Filtru aer – SWAN ( cod C – 82.880.010 ) | buc. | 1 |  |  |  |
| TOTAL LOT 10 |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se va prezenta propunerea tehnica insotita de specificatia tehnica ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Furnizorul va asigura montaj si PIF pentru piesele de schimb prevazute in cadrul loturilor nr. 1.1, 2, 3.2, 4.1, 5 si 10. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantia tehnica: 12 de luni de la livrarea şi recepţia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 50 zile calendaristice de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE BUCUREŞTI SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti; - CTE GROZĂVEŞTI - Splaiul Independenţei nr.229, Sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.  Anexa caietului de sarcini a fost structurata pe un numar de 10 loturi.

2.  Adjudecarea se va face pe loturi.

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnătura autorizată)