FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| Nr. | DENUMIRE LUCRARI | UM | Cantitate | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRAC-TANT GENERAL |  | SUBCON-TRACTANT * |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I | Corp cladire ateliere reparatii ( nr. inventar 19010) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere gresie si faianta cu evacuare si depozitare la locul indicat de beneficiar ( pe distanta cca 300 ml) | mp | 105 |  |  |  |  |  |
| 2 | Montare gresie dimensiuni placa 30x30cm in zonele indicate de beneficiar ( culoarea va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul) | mp | 95 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montare plinta gresie cu latimea de 8cm | ml | 75 |  |  |  |  |  |
| 4 | Montare faianta dimensiuni placa 20x30cm in zonele indicate de beneficiar ( culoarea va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul) | ml | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Aplicare strat amorsa la hidroizolatie | mp | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Aplicat strat membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra sticla fara ardezie cu grosime 3 mm (strat suport ) | mp | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Aplicat strat membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra sticla cu ardezie cu grosime 4 mm | mp | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Demontare tavan fals din placi de rigips 600mmx600mmx12mm cu evacuare si depozitare la locul indicat de beneficiar ( pe distanta cca 300 ml) | mp | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Montare tavan fals din placi din rigips casetat dimensiune 600x600x12mm inclusiv cadrele metalice aferente | mp | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Curatire pereti in vederea refacerii de tencuieli, gletuiri cu evacuare si depozitare moloz la locul indicat de beneficiar pe distanta 300m | mp | 160 |  |  |  |  |  |
| 11 | Curatare si eliminare mucegai la tavane si pereti baie | mp | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Refacere tencuiala interioare pereti cu mortar M100T cu grosimea 2 cm | mp | 160 |  |  |  |  |  |
| 13 | Refacere glet la pereti interiori grosime 3mm | mp | 160 |  |  |  |  |  |
| 14 | Refacere vopsitorii lavabile de interior obisnuite in 2 straturi+1 strat amorsa la pereti | mp | 695 |  |  |  |  |  |
| 15 | Refacere vopsitorii lavabile de interior cu ioni de argint rezistenta la umezeala in 2 straturi+1 strat amorsa la pereti | mp | 695 |  |  |  |  |  |
| Nr. | DENUMIRE LUCRARI | UM | Cantitate | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE |  |  |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRC-TANT GENERAL | SUBCON-TRACTANT * |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 16 | Refacere circuit canalizare vestiar cazane cu teava PP Ø110mm | ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Inlocuire vas WC portelan sanitar complet echipat cu rezervor la semiinaltime din material plastic si capac WC material plastic | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Inlocuire rezervor WC la semiinaltime din material plastic inclusiv teava de racord | buc | 13 |  |  |  |  |  |
| 19 | Inlocuire racord scurgere vas WC la WC -uri existente | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Inlocuire lavoare din portelan sanitar echipate cu ventil si sifon flexibil | buc | 17 |  |  |  |  |  |
| 21 | Inlocuire pisoare din portelan sanitar complet echipat | buc | 7 |  |  |  |  |  |
| 22 | Inlocuire baterii stativa lavoar monobloc inclusiv racordurile flexibile | buc | 17 |  |  |  |  |  |
| 23 | Inlocuire baterii de dus flexibil de perete monobloc inclusiv cu tija de prindere in perete | buc | 24 |  |  |  |  |  |
| 24 | Inlocuire robineti de serviciu Ø 1/2" | buc | 56 |  |  |  |  |  |
| 25 | Montare oglinda sanitara dimensiuni 400x500mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Montare etajera din material plastic | buc | 14 |  |  |  |  |  |
| 27 | Montare sapuniera din material plastic | buc | 14 |  |  |  |  |  |
| 28 | Montare porthartie din material plastic | buc | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Montare ventilator exhaustor de 0,75kw cu 1500rot/min dimensiuni Ø 400mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Montare teava PPR Ø 20mm cu fibra compozite | ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 31 | Montare teava PPR Ø 20mm fara fibra | ml | 85 |  |  |  |  |  |
| 32 | Montare cot mixt PPR Ø 20 FI cu talpa | buc | 30 |  |  |  |  |  |
| 33 | Montare cot mixt PPR Ø 20mmx1/2" FE | buc | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Montare cot PPR Ø 20mm la 90º | buc | 120 |  |  |  |  |  |
| 35 | Montare teu PPR egal Ø 20mm | buc | 50 |  |  |  |  |  |
| 36 | Montare mufa PPR Ø 20 FI 1/2"=40buc, mufe PPR Ø20 FE1/2"=40buc, mufe legatura PPR Ø20mm =40buc | buc | 120 |  |  |  |  |  |
| 37 | Montare racord PPR mixt cu FE Ø20mmx1/2"=10buc si racord PPR mixt cu FI Ø20mm x1/2"=10buc | buc | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Montare bride prindere PPR Ø20mm cu dibluri | buc | 95 |  |  |  |  |  |
| 39 | Montare teava PP Ø 32mm | ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 40 | Montare teava PP Ø 50mm 48 buc de L=500mm/buc si 10 buc de L=1500mm/buc | ml | 39 |  |  |  |  |  |
| Nr. | DENUMIRE LUCRARI | UM | Cantitate | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE |  |  |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRAC-TANT GENERAL |  | SUBCON-TRACTANT * |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 41 | Montare teava PP Ø 110mm | ml | 24 |  |  |  |  |  |
| 42 | Montare cot PP Ø 32mm la 90º=20buc si la 45º=20buc | buc | 40 |  |  |  |  |  |
| 43 | Montare cot PP Ø 50mm la 90º=2buc si la 45º=22buc | buc | 24 |  |  |  |  |  |
| 44 | Montare cot PP Ø 75mm la 90º | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Montare ramificatie PP Ø 50 la 45º | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 46 | Montare reductie PP Ø32mm/Ø50mm buc 10 si reductie PP Ø50/Ø75mm=5 buc | buc | 15 |  |  |  |  |  |
| 47 | Montare bride prindere teava PP Ø110mm cu dibluri de prindere | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 48 | Inlocuire robineti de trecere FI Ø 1/2" Pn25 | buc | 40 |  |  |  |  |  |
| 49 | Inlocuire robineti de trecere FI Ø 3/4" Pn25 | buc | 20 |  |  |  |  |  |
| 50 | Inlocuire robineti de trecere FI Ø 1" Pn25 | buc | 16 |  |  |  |  |  |
| 51 | Montare niplu 1/2"-3/8" | buc | 10 |  |  |  |  |  |
| 52 | Montare broasca usa PVC inclusiv set manere | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 53 | Utilitati ( energie electrica , energie termica , apa industriala etc.) | lei |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

(*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza

sa le execute.

- În preţurile unitare din coloana 4 din LISTA DE CANTITĂŢI DE LUCRĂRI ,  vor fi cuprinse  cheltuielile de manoperã  materiale marunte, materialele de baza puse la dispozitie de executant conform Anexa 2 , utilaje, aprovizionare-transport, , indirecte, beneficiu etc.

ANEXA NR. 2 – LISTA MATERIALELOR DE BAZA SI PIESELOR DE SCHIMB –ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I | Corp cladire ateliere reparatii ( nr. inventar 19010) |  |  |  |  |
| 1 | Gresie dimensiuni placa 30x30 in zonele indicate de beneficiar ( culoarea va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul) | mp | 95 |  |  |
| 2 | Plinta gresie cu latimea de 8cm | ml | 75 |  |  |
| 3 | Faianta dimensiuni placa 20x30 in zonele indicate de beneficiar ( culoarea va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul) | mp | 80 |  |  |
| 4 | Adeziv pentru gresie si faianta pentru o suprafata totala de 175mp( gresie= 95mp si faianta =80mp) si Plinta gresie latime 8cm =75ml |  |  |  |  |
| 5 | Chit de rost pentru gresie si faianta o suprafata totala de 175mp( gresie= 95mp si faianta =80mp) si Plinta gresie latime 8cm =75ml |  |  |  |  |
| 6 | Amorsa la hidroizolatie | mp | 20 |  |  |
| 7 | Membrana bituminoasa armata cu fibra sticla fara ardezie cu grosime 3 mm (strat suport ) | mp | 20 |  |  |
| 8 | Membrana bituminoasa armata cu fibra sticla cu ardezie cu grosime 4 mm | mp | 20 |  |  |
| 9 | Tavan fals din placi din rigips casetat dimensiune 600mmx600mmx12mm inclusiv cadrele metalice aferente | mp | 100 |  |  |
| 10 | Solutie antimucegai necesara pentru o suprafata de curatare de 20mp |  |  |  |  |
| 11 | Mortar de tencuiala M100T pentru o tencuiala de 2cm pentru o suprafata de 160mp | mc | 3.2 |  |  |
| 12 | Glet de interior in grosime de 3mm pentru o suprafata de 160mp |  |  |  |  |
| 13 | Vopsea lavabila alba obisnuita in doua straturi pentru o suprafata de 695mp |  |  |  |  |
| 14 | Vopsea lavabila alba cu ioni de argint rezistenta la umezeala in doua straturi pentru o suprafata de 695mp |  |  |  |  |
| 15 | Amorsa perete pentru o suprafata 1390mp | mp | 1390 |  |  |
| 16 | Teava canalizare PP Ø 110mm | ml | 20 |  |  |
| 17 | Vas WC din portelan sanitar inclusiv racord extensibil cu manson | buc | 2 |  |  |
| 18 | Capac WC material plastic | buc | 2 |  |  |
| 19 | Set suruburi prindere vas WC | buc | 2 |  |  |
| 20 | Rezervor WC la semiinaltime din material plastic inclusiv teava de racord | buc | 15 |  |  |
| 21 | Set suruburi prindere rezervor semiinaltime WC | buc | 15 |  |  |
| 22 | Racord scurgere vas WC extensibil cu manson | buc | 6 |  |  |
| 23 | Lavoare din portelan sanitar echipate cu ventile | buc | 17 |  |  |
| 24 | Sifon flexibil pentru lavoar | buc | 17 |  |  |
| 25 | Set suruburi prindere lavoar | buc | 17 |  |  |
| 26 | Pisoare din portelan sanitar inclusiv sifon de pisoar | buc | 7 |  |  |
| 27 | Baterii stativa lavoar monobloc | buc | 17 |  |  |
| 28 | Racord flexibil baterie lavoar L=35 cm | buc | 34 |  |  |
| 29 | Baterii de dus flexibil de perete monobloc inclusiv cu tija de prindere in perete | buc | 24 |  |  |
| 30 | Robinet de trecere cu sfera izolare pentru lavoar Ø 1/2" | buc | 34 |  |  |
| 31 | Robineti coltar izolare pentru vas WC la semiinaltime 1/2"x3/8" | buc | 15 |  |  |
| 32 | Robinet pisoar 1/2" | buc | 7 |  |  |
| 33 | Oglinda sanitara dimensiuni 400x500 mm | buc | 2 |  |  |
| 34 | Etajera din material plastic | buc | 14 |  |  |
| 35 | Sapuniera din material plastic | buc | 14 |  |  |
| 36 | Porthartie din material plastic | buc | 10 |  |  |
| 37 | Ventilator exhaustor de 0,75kw cu 1500rot/min dimensiuni Ø 400mm | buc | 1 |  |  |
| 38 | Teava PPR Ø 20mm cu fibra compozite | ml | 100 |  |  |
| 39 | Teava PPR Ø 20mm fara fibra | ml | 85 |  |  |
| 40 | Cot mixt PPR Ø 20mm FI cu talpa | buc | 30 |  |  |
| 41 | Cot mixt PPR Ø 20mmx1/2" FE | buc | 10 |  |  |
| 42 | Cot PPR Ø 20mm la 90º | buc | 120 |  |  |
| 43 | Montare teu PPR egal Ø 20mm | buc | 50 |  |  |
| 44 | Mufa PPR Ø 20mm FI 1/2" | buc | 40 |  |  |
| 45 | Mufa PPR Ø 20mm FE 1/2" | buc | 40 |  |  |
| 46 | Mufa legatura PPR Ø 20mm | buc | 40 |  |  |
| 47 | Racord PPR mixt cu FE Ø 20mm x1/2" | buc | 10 |  |  |
| 48 | Racord PPR mixt cu FI Ø 20mm x1/2" | buc | 10 |  |  |
| 49 | Bride prindere PPR Ø20mm cu dibluri | buc | 95 |  |  |
| 50 | Teava PP Ø 32mm L=500mm/buc | ml | 20 |  |  |
| 51 | Teava PP Ø 50mm L=500mm/buc | ml | 24 |  |  |
| 52 | Teava PP Ø 50mm L=1500mm/buc | ml | 15 |  |  |
| 53 | Teava PP Ø 110mm L=4000mm | ml | 24 |  |  |
| 54 | Cot PP Ø 32 la 90º | buc | 20 |  |  |
| 55 | Cot PP Ø 32 la 45º | buc | 20 |  |  |
| 56 | Cot PP Ø 50 la 90º | buc | 2 |  |  |
| 57 | Cot PP Ø 50 la 45º | buc | 22 |  |  |
| 58 | Cot PP Ø 75mm la 90º | buc | 1 |  |  |
| 59 | Ramificatie PP Ø 50 la 45º | buc | 3 |  |  |
| 60 | Reductie PP Ø32mm/Ø50mm | buc | 10 |  |  |
| 61 | Reductie PP Ø50mm/Ø75mm | buc | 5 |  |  |
| 62 | Bride prindere teava PP Ø110mm cu dibluri de prindere | buc | 6 |  |  |
| 63 | Robinet trecere 1/2"FI Pn25 | buc | 40 |  |  |
| 64 | Robinet trecere 3/4"FI Pn25 | buc | 20 |  |  |
| 65 | Robinet trecere 1"FI Pn25 | buc | 16 |  |  |
| 66 | Garnituri etansare instalatii sanitare 3/8", 1/2",3/4",1" | buc | 14 |  |  |
| 67 | Niplu redus 1/2"-3/8" | buc | 10 |  |  |
| 68 | Broasca usa PVC inclusiv set manere | buc | 8 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |

Nota :

- Materialele nu contin adaosul tehnologic

- Executantul asigura toate materialele de baza si cele marunte necesare indeplinirii contractului. Valoarea materialelor prevazute in anexa 2 (de baza si marunte) a contractului este inclusa in pretul lucrarilor

- Ofertantul este singurul rãspunzãtor de modul în care a negociat preţurile cu furnizorii sãi de materiale, echipamente, piese de schimb  şi de normele de consum pe care le-a avut în vedere la stabilirea preţurilor din oferta

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini 2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 36 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 45 zile de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie:10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Bucuresti Vest – Bdul Timisoara nr.106, sect.6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor de reparatii - receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)