FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| NR.CRT | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| LOT.1 | Etansare mecanica tip H75S6S6G115/80-E1, producator EAGLE BURGMANN (sau echivalent) pentru pompa recirculare apa termoficare SIGMA 250-NTD-350-35- S5 Debit 781mc/h, inaltime de pompare 80,2 turatie 2978 rot/min, temperatura fluid 70-150 C - conform fisa tehnica anexa nr.2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| LOT.2 | Etansare mecanica tip FG/30 TENUTA cod 5908757 (sau echivalent) pentru electropompa dozare NaCl 5x3x20M, producator ATURIA Debit 10-25mc/h, inaltime de pompare 35 mca, turatie 3000 rot/min. | buc | 2 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 30 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1). Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2) Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la capitolul anterior. 3) In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. 4) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5) Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 6) Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie. 7) In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face franco-depozit achizitor în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - certificat de calitate de la producator - certificat de garantie - documentatie tehnica si de montaj etc. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 12 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5% din valoarea contractuala Constituirea garanţiei de bună execuţie se face prin unul din cele 3 moduri: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII al caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Vest- B-dul Timisoara nr. 106, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)