- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,,Electropompă centrifugă pentru transvazare soluţie NaCl 15% pentru CTE Bucureşti SUD”

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire echipament,desen executie | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Electropompa centrifuga pentru transvazare solutie NaCl 15% cu etansare simpla moale, montare in mediu vapori NaCl, Q=30-35mc/h; H=35 m, complet echipata inclusiv motor | ans | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Termenul de livrare solicitat de achizitor : 60 zile  calendaristice de la data perfectării contractului.

(**) Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul caiet de sarcini

(***) Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF. Pretul acestor servicii este inclus in pretul produsului.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - În oferta tehnică, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1; - In cadrul ofertei tehnice se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate; - Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea partilor componente,etc.) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate; - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent; - Furnizorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate; - Electropompa trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de furnizor; - Electropompa va fi insotita de manual de utilizare si intretinere in limba romana; - Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la punerea în funcţiune; furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 5% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - Depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei . Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere la casierie |
| Livrarea produselor se face franco-depozit beneficiar: - CTE Bucuresti SUD : Str.Releului nr. 2-4, sector 3, in intervalul orar 7-15 in zile lucratoare cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - Dispozitie de livrare – aviz de expeditie; - Proces verbal de receptie sau autoreceptie; - Certificat de calitate de la producator (declaratie de conformitate) si certificat de garantie; - Manual de utilizare si intretinere in limba romana. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul accestora si conditiile impuse prin caietul de sarcini sau documentatii tehnice. Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul, mentionate la cap. VIII -Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate,etc., care insotesc produsul catre beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - CTE Bucuresti SUD : Str.Releului nr. 2-4, sector 3, Bucureşti ; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)