FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC…………………………………………………

LN3- Inlocuire circuite alimentare gaz arzatoare ardere suplimentara Cazan Recuperator - Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti  Vest

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII |  |  |  | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | Din care |  | Durata de realizare ( zile calendaristice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Demontare* cu evacuare, transport si predare deseu metalic la depozitul CTE Bucuresti Vest circuite alimentare cu gaz arzatoare ardere suplimentara si recuperare : - 6 buc robinet reglaj sferic cu actionare manuala Dn 80 Pn 16,montat in flanse (demontare cu recuperare) - 6 buc vana cu actionare pneumatica Dn 80 Pn 16 montate in flanse (demontare cu recuperare) - 24 buc flanse Dn 80 (deseu predate la depozit) - 24 buc flanse Dn80 aferente armaturi (cu recuperare) - teava Φ 88.9 x 3.2 -18ml (deseu predat la depozit) - 30 buc coturi Dn80 (deseu predate la depozit) - 6 buc. compensatori Dn80 (deseu predat la depozit) |  |  |  | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Confectionare si montare** circuite alimentare cu gaz pentru 6buc arzatoare ardere suplimentara compuse din: -tronsoane de teava Φ 88.9 x 3.2 material P235GH 3ml/arzator – 6 arzatoare x 3 =18 ml -coturi trase la 900 din teava Φ 88.9 x 3.2, R=1.5Dn, 5 buc/arzator – 6 arzatoare x 5 coturi =30 buc -flanse Dn80- 8 buc/arzator din care 4 recuperate 8 buc/arzator – 6arzatoare x 8 flanse =48 buc -1 buc/arzator robinet reglaj sferic cu actionare manuala Dn 80 Pn 16 recuperate 1 buc/arzator – 6 arzatoare x 1 ventil = 6 buc. -1buc/arzator robinet cu actionare pneumatica Dn 80 Pn 16 recuperate 1 buc/arzator – 6 arzatoare x 1 ventil = 6 buc. - 6 compensatori de dilatare prevazuti cu flansa de racord |  |  |  | kg | 774 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aplicare 2 straturi de grund si 2 straturi de vopase galbena circuite nou montate |  |  |  | mp | 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: *-  La demontarea conductelor suportii verticali se vor bloca si se vor debloca dupa montaj

**- Toate sudurile se vor executa in conformitate cu tehnologiile de sudare omologate, conform prevederilor legale in vigoare, iar montarea in flanse a  diverselor componente se va efectua cu asigura etanseitatii circuitului (organele de asamblare si elementele de etanseitate vor fi asigurate in totalitate de catre prestator)

-Executantul va efectua toate probele si testele necesare care sa ateste calitatea serviciilor executate in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

|  | LISTA CANTITATI DE MATERIALE, PIESE DE SCHIMB si ECHIPAMENTE necesare prestarii serviciilor |
| --- | --- |

| Nr. crt | DENUMIRE MATERIAL/PIESA DE SCHIMB | UM | Cant. | Pret unitar (lei/UM) | Pret Total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teava Φ 88.9 x 3.2 material P235GH | ml | 18 |  |  |
| 2 | Cot tras la 900 din teava Φ 88.9 x 3.2, R=1.5Dn, material P235GH | buc | 30 |  |  |
| 3 | Flanse Dn 80 Pn 10 | buc | 24 |  |  |
| 4 | Compensator dilatare , Dn 80 Pn 10, fisa tehnica anexata | buc | 6 |  |  |
| 5 | Grund | kg | 2 |  |  |
| 6 | Vopsea galbena | kg | 2 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

NOTA:

1.Toate materialele marunte vor fi asigurate de prestator;

2.Valoarea materialelor de baza puse la dispozitie de prestator din prezentul Formularul 3 sunt incluse in preturile

serviciilor mentionate in Formularul 3

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, Autorizatia ANRE in domeniul gazelor naturale a operatorului economic pentru interventii in instalatiile de utilizare a gazelor naturale avand regimul de lucru mai mic de 6 bar, tip EDIB, conform Ordinului ANRE nr. 93/2017, art. 1, valabil la momentul prezentarii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a efectuat cel putin un contract care are ca obiect servicii de demontare si inlocuire trasee de conducte , similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei Dovada se va face prin prezentarea a cel putin un certificat /document emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar din care sa rezulte obiectul contractului, valoarea, perioada de prestare, calitatea serviciului. Se va avea in vedere perioada de 3 ani determinata pornind de la data limita de depunere a ofertelor; modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Standarde de asigurare a calitatii, de protectie a mediului si sanatatii / securitatii ocupationale: prestatorul va face dovada implementarii si certificarii sistemului de management integrat calitate - mediu - securitate si sanatate, valabile, repectiv: - sistemul de management al calitatii - Certificat SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent; - sistemul de asigurare a protectiei mediului - Certificat conform SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantie de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Virament bancar □ |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: mihaela.radulescu@elcen.ro, sau  le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)