FISA DE OFERTA

Surse de iluminat tip LED

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bec LED E27, 13-15W, 1350-1600 lm, 220 V, lumina alba, calda, forma clasica, durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 250 |  |  |  |
| 2 | Bec LED E27, 10,5 -12 W, 1000-1200 lm, 220V, lumina alba, calda, forma clasica, durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 220 |  |  |  |
| 3 | Tub LED 8-10 W, T8, G 13, 800-1000 lm, 220V, 60 cm, inclusiv starter fals, lumina rece, durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 250 |  |  |  |
| 4 | Tub LED 16-20 W, T8, G 13, 1600-2000 lm, 220V, 120 cm, inclusiv starter fals, lumina rece, durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 220 |  |  |  |
| 5 | Bec LED, E 27, 35-50W, 3000-6000 lm, 220V, (echivalent LVM 125W), durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 42 |  |  |  |
| 6 | Bec LED, E 40, 80-100W, 8000-13000 lm, 220V, (echivalent LVM 250W), durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 42 |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se va prezenta propunerea tehnica insotita de specificatia tehnica ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: 12 de luni de la livrarea si receptia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 30 zile de la perfectare contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: - CTE Sud, str. Releului nr.2, sector 3, Bucuresti. - CTE Vest, B-dul. Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti. - CTE Progresu, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti. - CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. - Uzina de Reparatii, str. Releului nr.2B,lotul 12/1 sector 3, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)