FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compensator lenticular axial cu flanse (cu tija) Dn 500, Pn 10, lunngime L=375 mm, burduf:inox;dilatarea axiala:30mm (-20/+10); protectie din inox la interior;flansa libera-flansa fixa | buc | 5 |  |  |  |
| 2 | Compensator lenticular axial cu flanse (cu tija) Dn 500, Pn 10, lunngime L= 475 mm, burduf:inox;dilatarea axiala:30mm (-20/+10); protectie din inox la interior;flansa libera-flansa fixa |  | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se va prezenta propunerea tehnica insotita de specificatia tehnica ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 24 de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantie de buna executie 5% | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 30 zile calendaristice de la perfectarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE Progresu, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)