FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. |  | Dn |  | Pn |  | Tn |  | Material corp |  | Mod de actionare |  | Tip legatura |  | Fisa tehnica |  | Buc |  | Pret unitar (lei fara TVA) |  | Pret total (lei fara TVA) |  | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 15 (1/2) |  | 40 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 15 (1/2) |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 (3/4) |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 (3/4) |  | 40 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 25 ( 1") |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 (3/8) |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 15 (1/2) |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20 (3/4) |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25 ( 1") |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 40 (11/2 |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 40 (11/2 |  | 25 |  | 50 |  | Otel Inox CF8M (1.4408) |  | manual |  | flanse |  | BV 022 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20 3/4 |  | 25 |  | 50 |  | Otel A216WCB |  | manual |  | filet |  | BV 011 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

| 13 | 15 1/2 | 25 | 50 | Otel A216WCB | manual | filet | BV 011 | 23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 25 ( 1") | 25 | 50 | Otel A216WCB | manual | filet | BV 011 | 40 |  |  |  |
| 15 | 50 2" | 25 | 50 | Otel A216WCB | manual | filet | BV 011 | 12 |  |  |  |
| 16 | 15 (1/2) | 25 | 50 | Otel A216WCB | manual | filet | BV 011 | 3 |  |  |  |
| 17 | 32 11/4 | 25 | 50 | Otel A216WCB | manual | filet | BV 011 | 3 |  |  |  |
| 18 | 40 11/2 | 25 | 50 | Otel A216WCB | manual | filet | BV 011 | 2 |  |  |  |
| 19 | 25 ( 1") | 25 | 50 | Otel A216WCB | manual | flanse | BV 011 | 4 |  |  |  |
| 20 | 15 (1/2) | 25 | 50 | Otel A216WCB | manual | filet | BV 011 | 6 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se va prezenta propunerea tehnica insotita de specificatia tehnica ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantie de buna executie 5% | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 18 de luni de la montaj si PIF, dar nu mai mult de 36 de luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 60 zile calendaristice de la perfectarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE BUCUREŞTI SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti; - CTE BUCUREŞTI VEST - B-dul Timişoara nr.106, Sector 6, Bucureşti; - CTE PROGRESU - str.Pogoanelor nr.4, Sector 4, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)