FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA PRODUSULUI | UM | CANTITATE | Pret lei fara TVA |  | Producator |  | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Placi inox – pentru schimbatorul de caldura cu placi, tip S62 IS10-133 TKTM 75 – 2 seturi Un set este format din: Placi inox – S62 0,5mm AISI 304 1234 TK SL - 82 buc Placi inox – S62 0,5mm AISI 304 1234 TL SL - 50 buc Placi inox – S62 0,5mm AISI 304 0000 TK SL – 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placi inox – S62 0,5mm AISI 304 1234 TK SL | buc | 164 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Placi inox – S62 0,5mm AISI 304 1234 TL SL | buc | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Placi inox – S62 0,5mm AISI 304 0000 TK SL | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA |  |  |  |  |  | - | - |  |

(*) 60 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului

1. CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Piesele de schimb solicitate sunt componente ale schimbatoarelor de caldura cu placi, fabricate in anul 2011 de catre SONDEX Romania, cu numerele de fabricatie 425 / 2011 si 426 / 2011, avand urmatoarele caracteristici: - Tip S62-IS10 – 133 – TKTM75 – LIQUID 1.2.Capacitate nominala: 13115 Kw; debit primar: 160000 litri/h; 1.3.Debit secundar: 152300 litri/h; suprafata de transfer: 89,08 mp; cota de strangere minima: 379 mm; presiune maxima de lucru: 10 bar; presiune de testare: 13 bar; 1.4.Volum de lichid primar si secundar: 138,5 litri; temperatura minima de lucru: 5 grd C; 1.5.Temperatura maxima de lucru: 150 grd C. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 2.1.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la capitolul anterior. 2.2.In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. 2.3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 2.4. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 2.5. Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere – dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie. 2.6. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

- CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL

DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 3.1. Documentatia de executie este asigurata de furnizor. 3.2. Produsele executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001, editia in vigoare. 3.3. Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de furnizor sau care, fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. 3.4. Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. 3.5. Pentru piesele de schimb la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. 3.6. Sa execute fara plata produsele exectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

4. CONDITII COMERCIALE

| Garantii : 1. Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la montaj si PIF, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare 2. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. Garantie de buna executie: Cuantum garanţie:5% din val.contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar.Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Receptie calitativa si cantitativa : 1.Receptia produselor se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa efectuata la sediul beneficiarului. 2. Receptia cantitativa si calitativa se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul, mentionate la cap.VIII. 3.Calitatea produselor este atestata de furnizor prin: - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie de la furnizor - declaratia de conformitate tip CE, conform HG 584/2004, - documentatie tehnica si de montaj etc. 4. Chiar daca receptia cantitativa si calitativa a fost efectuata, aceasta nu absolva furnizorul de responsabilitatea eliminarii neconformitatilor ce pot aparea la montarea produselor livrate in instalatie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea, conservarea, livrarea si trasportul produselor: - Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin caietul de sarcini sau documentatii tehnice. - Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 3. Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. 4.Marcajul produselor se face conform standardelor, caietelor de sarcini, documentatiilor de executie ale furnizorului. 5. Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare – aviz de expeditie; - documente de calitate precizate la cap.7 ale caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr. 229 sector 6, Bucuresti in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)