FIŞA DE OFERTĂ

Pentru

,,LN 3 – Inlocuire geamuri – constructii Cladire sala cazan nr.1 ; Cladire sala veche turbine + cazane

din cadrul Electrocentrale Bucuresti SA-CTE Grozavesti”

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| Nr. | DENUMIREA LUCRARII | UM | Cantitate |  | Preţ fără TVA ( LEI) |  |  | Din care |  | Termen Executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  | Contractant general | Subcontractant |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I | CLADIRE SALA CAZAN nr.1 - SALA NOUA TURBINE nr. inv. 10001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Zona cota + 8 ÷ + 22 m – cu alpinisti utilitari – se va utiliza nacela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea exterioara a cladirii geam policarbonat incolor, 4 mm fixat cu forante de structura metalica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 550 x 330 mm – montaj geam cu alpinisti utilitari – se va utiliza nacela | buc | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare geamuri sparte | mp | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curatare chit | ml | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 - sustinere geam | buc | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit silicon pentru geamuri policarbonat - | ml | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii geam clar grosime 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucata rama 720 x 860 mm – se va utiliza la montaj geam schela metalica -0.8 mp | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 860 x 680 mm – se va utiliza la montaj geam schela metalica - 4 mp | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare geamuri sparte | mp | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Curatare chit | ml | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 - sustinere geam | buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Zona cota + 8 ÷ + 22 m - zona Sirena PSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea exterioara a cladirii cota + 8 ÷ + 22 m geam policarbonat incolor, 4 mm fixat cu forante de structura metalica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 550 x 330 mm – montaj geam cu alpinisti utilitari – se va utiliza nacela | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontare geamuri sparte | mp | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curatare chit | ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 - sustinere geam | buc | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit silicon pentru geamuri policarbonat | ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii cota + 8 ÷ + 22 m geam clar grosime 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 660 x 500 mm – se va utiliza la montaj geam cu schela metalica + tachelaj | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 500 x 200 mm – se va utiliza la montaj geam cu schela metalica + tachelaj | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Demontare geamuri sparte | mp | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curatare chit | ml | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 - sustinere geam | buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Sala Cazan de abur nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Zona degazori de 6 ata - usa lift - hidrant ( cota + 8 ÷ + 21 m si + 10 ÷ + 12 m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea exterioara a cladirii geam policarbonat incolor, 4 mm fixat cu forante de structura metalica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 950 x 400 mm – se va utiliza la montaj geam nacela | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Demontare geamuri sparte | mp | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curatare chit | ml | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 - sustinere geam | buc | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit silicon pentru geamuri policarbonat | ml | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii: geam clar grosime 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 950 x 400 mm – se va utiliza la montaj geam schela metalica | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare geamuri sparte | mp | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Curatare chit | ml | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 mm - sustinere geam | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Zona perete spre blocul rosu - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii ( cota + 24 ÷ + 30 m ):geam clar grosime 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 950 x 450 mm – se va utiliza la montaj geam schela metalica + tachelaje | buc | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare geamuri sparte | mp | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Curatare chit | ml | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 mm - sustinere geam | buc | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 182 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Zona perete spre Splaiul Independentei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii ( cota + 24 ÷ + 30 m ):geam clar grosime 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 950 x 700 mm – se va utiliza la montaj geam schela metalica | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare geamuri sparte | mp | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Curatare chit | ml | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 mm - sustinere geam | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Zona perete spre cazanul de abur nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii ( cota + 24 ÷ + 30 m ):geam clar cu grosimea de 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 950 x 700 mm – se va utiliza la montaj geam schela metalica - 6 mp | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | bucati rame 950 x 700 mm – se va utiliza la montaj geam schela metalica + tachelaj - 14 mp | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare geamuri sparte | mp | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curatare chit | ml | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 mm - sustinere geam | buc | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Zona perete spre sala masini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii geam clar grosime 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 950 x 550 mm –se va utiliza la montaj geam tachelaj | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare geamuri sparte - 8 mp | mp | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Curatare chit | ml | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 mm - sustinere geam | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Repozitionare burlane cu rigidizare la cota + 24 m - in interiorul cladirii zona K1 - TA 1 - 6 ml / buc - 2 buc | ml | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Inlocuire tronson PVC burlane la cota + 24 m pentru scurgere ape pluviale - in interiorul cladirii - alcatuit din : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | teava PVC Ø160 mm inclusiv colier de prindere | ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | cot PVC Ø160 mm ( 3 buc ) | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | CLADIRE SALA VECHE TURBINE si CAZANE nr. inv.10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Sala cazan de abur nr. 2 (Zona sala K 2 spre sala veche turbine ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii ( cota + 12 ÷ + 30 m ) geam clar grosime 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 750 x 450 mm – se va utiliza la montaj geam cu schela metalica + tachelaj - 38 mp | buc | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Curatare chit | ml | 269 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 mm - sustinere geam | buc | 448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 269 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Sala veche turbine (Sectia Turbine) - cota 15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea exterioara a cladirii geam policarbonat incolor 4 mm fixat cu forante de structura metalica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 bucati rame 500 x 400 mm – se va utiliza la montaj geam cu alpinisti utilitari - 15 mp | buc | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curatare chit | ml | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 mm - sustinere geam | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit silicon pentru geamuri policarbonat | ml | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Zona degazor nr. 3 termoficare cota 15 la cota 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaj din partea interioara a cladirii geam clar grosime 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 1000 x 181 mm – se va utiliza la montaj geam cu schela metalica + tachelaj | buc | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bucati rame 1200 x 400 mm – se va utiliza la montaj geam cu schela metalica | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curatare chit | ml | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare cleme de sustinere | buc | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Confectie si montare cleme din tabla zincata grosimea 0,5 mm, L = 120 mm, l = 40 mm - sustinere geam | buc | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare chit pentru geamuri | ml | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | LUCRARI de SSM si MEDIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transportul molozului la locul de depozitare din incinta CTE | to | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transport pe o distanta de 180 m - deseu provenit din demontari, in spatiul special amenajat din incinta 1 CTE | to | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Montare si demontare schela metalica tubulara | mp | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Confectionare , Montare si demontare constructii metalice ajutatoare ( tachelaje ) cu recuperare 100 % de catre executant | kg | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Utilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL II (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL I + II (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

(*) Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

(**)Anexa nr. 2 cuprinde lista materialelor de baza ce trebuie asigurate pentru executia lucrarii si vor fi asigurate de beneficiar .

Materialele  mărunte se asigură în totalitate de executant.

(***)Consumul de utilitati va fi facturat lunar, pe baza de proces verbal incheiat intre executant si Sectia Turbine / Sectia Cazane, din cadrul Centralei Termoelectrice Grozavesti, avand si viza BMIU din centrala. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

ANEXA NR. 2 –

LISTA MATERIALELOR DE BAZA  PUSE LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| A | Cladire sala cazan nr.1 – Sala noua turbine, cota + 8 ÷ + 22 m |  |  |
| 1 | Geam 550 / 330 mm policarbonat, incolor, 4 mm – montaj din exterior | buc | 120 |
| 2 | Geam 720 / 860 mm clar de 4mm – montaj din interior | buc | 1 |
| 3 | Geam 860 / 680 mm clar de 4mm – montaj din interior | buc | 6 |
| B | Zona Sirena PSI |  |  |
| 1 | Geam 550 / 330 mm policarbonat, incolor, 4 mm – montaj din exterior | buc | 14 |
| 2 | Geam 660 / 500 mm clar de 4mm – montaj din interior | buc | 4 |
| 3 | Geam 500 / 200 mm clar de 4mm – din interior | buc | 3 |
| C | Sala cazan nr.1 – zona degazori 6 ata |  |  |
| 1 | Geam 950 / 400 mm policarbonat, incolor, 4 mm – montaj din exterior | buc | 22 |
| 2 | Geam 950 / 400 mm clar 4 mm – din interior | buc | 8 |
| 3 | Geam 950 / 450 mm clar 4 mm – din interior – Bloc Rosu | buc | 65 |
| 4 | Geam 950 / 700 mm clar 4 mm – din interior – Splai | buc | 20 |
| 5 | Geam 950 / 700 mm clar 4 mm - din interior – spre cazan nr.2 | buc | 29 |
| 6 | Geam 950 / 550 mm clar 4 mm – din interior – zona perete sala masini | buc | 15 |
| 7 | Forante de structura metalica | buc | 924 |
| 8 | Colier metalic prindere burlan Dn150 mm | buc | 20 |
| 9 | Bride prindere burlan Dn160 mm | buc | 10 |
| 10 | Teava PVC Ø 160 mm | ml | 6 |
| 11 | Cot PVC Ø 160 mm | buc | 3 |
| D | Cladire sala veche turbine si cazane |  |  |
| 1 | Geam 750 / 450 mm clar 4 mm - din interior – zona cazan nr.2 | buc | 112 |
| 2 | Geam 500 / 400 mm policarbonat 4 mm – din exterior – zona sala veche turbine | buc | 75 |
| 3 | Geam 1000 / 181 mm clar 4 mm – din interior – zona degazor nr.3 | buc | 45 |
| 4 | Geam 1200 / 400 mm clar 4 mm – din interior – zona degazor nr.3 | buc | 3 |
| 5 | Tabla zincata de 0,5 mm pentru confectionare cleme | mp | 9 |
| 6 | Chit de geam pentru policarbonat – tub =280 mil. (430 ml ) | tub | 43 |
| 7 | Chit pentru geam clar 0,3 kg / ml 835 ml | kg | 250,5 |

Nota :

|  | - Executantul va efectua curatenie la locul de munca si va preda deseurile metalice la depozitul CTE si gunoiul industrial in incinta CTE la locul indicat de beneficiar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Lucrarile se desfasoara intre cotele 0 - 30 m .Executantul va lua toate masurile necesare pentru respectarea SSM pentru lucrari la inaltime (utilizare schele, nacele, echipament de protectie, SDV-uri, etc). |  |
|  | - In functie de locul de montaj geamuri, executantul isi va alege modalitatea de acces (schela metalica, nacela, alpinisti utilitari ) |  |
|  | - Inainte de inceperea efectiva a lucrarii se va efectua o masuratoare finala a dimensiunilor geamurilor. |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor marunte. - se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. -se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. ### - ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca ( Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 aprobate prin HG 1425 / 2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955 / 2010, Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 664/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru alpinism utilitar, respectarea NSPM 70 – Norme de protectie a muncii pentru alpinism utilitar si NSSM 12 –Norme pentru lucrul la inaltime). ### - ofertantul va prezenta Certificatele de atestare pentru alpinisti utilitari, conform legislatiei in vigoare, care sa fie valabile in perioada derularii lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie să realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini în conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001:editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contină si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initială, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale executantului, etc, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Executantul va preda achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Executantul are obligatia de a respecta Ordinul nr. 9 / N / 15.03.1993 – Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : este de 12 luni, după data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor, intocmit conform regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii HGR nr.273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: -Lucrarile se vor realiza in termen de 90 zile calendaristice, de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie în acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie:10% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - Depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere la casierie |
| Adresa : Bucureşti CTE-Grozăveşti – Splaiul Independenţei Nr. 229 , sect.6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor inspectii, teste - recepţia la terminarea lucrarilor (pe faze de execuţie); - recepţia finală (după expirarea perioadei de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….

(semnătura autorizată)