FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE PRODUS | VEST | PROGR | GROZ | TOTAL | Pret unitar | Pret total | Producator | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  | buc. | buc. | buc. | buc. |  |  |  |  |
| 1 | Contactor tripolar PKZM 25/1,6-2,2A, cu contacte auxiliare NHI 11; 1ND+ 1NI |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Contactor tripolar PKZM 25/2,4- 4A, cu contacte auxiliare NHI 11; 1ND+ 1NI |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Contactor tripolar PKZM 25/4- 6,3A, cu contacte auxiliare NHI 11; 1ND+ 1NI |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |
| 4 | Contactor tripolar PKZM 25/8- 12A, cu contacte auxiliare NHI 11; 1ND+ 1NI |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Contactor tripolar PKZM 25/10- 16A, cu contacte auxiliare NHI 11; 1ND+ 1NI |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 6 | Contactor tripolar PKZM 25/16- 20A, cu contacte auxiliare NHI 11; 1ND+ 1NI |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Contactor tripolar PKZM 25/20- 25A, cu contacte auxiliare NHI 11; 1ND+ 1NI |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |
| 8 | Contactor tripolar PKZM4 ,65A, cu contacte auxiliare NHI 11; 1ND+ 1NI |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Contactor tripolar DILM 25-10/Ub=220v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |
| 10 | Contactor tripolar DILM 25/Ub=24v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Contactor tripolar DILM 32/Ub=220v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
| 12 | Contactor tripolar DILM 40/Ub=220v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |
| 13 | Contactor tripolar DILM 40/Ub=24v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Contactor tripolar DILM 65/Ub=220v c.a., cucontacte auxiliare 1ND+1NI |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Contactor tripolar DILM 95/Ub=220v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 16 | Contactor tripolar DILM 110/Ub=220v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Contactor tripolar DILM 150/Ub=220v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Contactor tripolar DILM 250/Ub=220v c.a., cu contacte auxiliare 1ND+1NI |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Contactor tripolar AC3 - DILM 300/22(RDC 48) Ic = 300A,Un=380/400v, cont.auxiliare 1ND + 1NI |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Contactor tripolar SIEMENS(linia SIRIUS)-3RT1056- AP36,AC3,Ue=400v, P=90Kw,I=185A,Aux:2NO+2NC. Atentie : produsul original !!! |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Contactor forta,regim de lucru AC3, TCA 16A, Ub=230v, c.a.,cai curent pr.=3, aux.= 2ND+2NI | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 22 | Contactor forta,regim de lucru AC3, TCA 25A, Ub=230v, c.a.,cai curent pr.=3, aux.= 2ND+2NI | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 23 | Contactor forta,regim de lucru AC3, TCA 32A, Ub=230v, c.a.,cai curent pr.=3, aux.= 2ND+2NI | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Contactor comanda CC 6A, Ub=230v c.a., cai cu- rent pr. = 3, aux. = 2ND+2NI | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 25 | Contactor forta,regim lucru AC3,cu prindere pe sina TS 35/15(omega) DIN, In=7A, 230v c.a., cai cu- rent pr. =3, aux. = 1ND | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 26 | Contactor tip DILM 55 Kw, 230v c.a.,cai curent pr. = =3, aux. =2ND+2NI | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Contactor tip DILM 30 Kw, 230v c.a.,cai curent pr. ==3, aux. =2ND+2NI | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Contactor tip DILM 11 Kw, 230v c.a.,cai curent pr. = =3, aux. =2ND+2NI | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 29 | Contactor tip DILM 5,5 Kw, 230v c.a., cai curent pr. = 3, aux. = 2ND+2NI | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 30 | Contactor tip RG, I=16 A, 230v c.a., cai curent pr. = = 3, aux. = 2ND+2NI | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Contactor tip RG, I=25 A, 230v c.a., cai curent pr. = = 3, aux. = 2ND+2NI |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 32 | Contactor tip RG, I=63 A, 230v c.a., cai curent pr. = = 3, aux. = 2ND+2NI |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Contactor tip RG, I=125 A, 230v c.a., cai curent pr. = = 3, aux. = 2ND+2NI |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Contactor tip RG, I=200 A, 230v c.a., cai curent pr. = = 3, aux. = 2ND+2NI |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | Contactor tip RG, I=400 A, 230v c.a., cai curent pr. = = 3, aux. = 2ND+2NI |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Garantia tehnica:minim 12 luni de la punerea in functiune (montaj), dar nu mai mult de24 de luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia de buna executie 5% | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrareBucureşti : CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)