FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

LISTA CU CANTITATI DE SERVICII

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cant. | Periodi-citate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | contractant general | subcontrac - tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lot I : Efectuare analize de apa subterană (foraje) pentru toate CTE-urile ELCEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Efectuare analize apă subterană în CTE Sud câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 13 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.1 | 6 | anual |  |  |  |  |
| 1.2 | Efectuare analize apă subterană în CTE Vest, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 13 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.1 | 21 | anual |  |  |  |  |
| 1.3 | Efectuare analize apa subterană în CTE Progresu, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 13 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.1 | 18 | anual |  |  |  |  |
| 1.4 | Efectuare analize apa subterană în CTE Grozăveşti, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 9 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.2 | 3 | anual |  |  |  |  |
| 1.5 | Efectuare analize apa subterană în CTE Grozăveşti, câte un set /foraj 1 set de măsurători = determinarea a 3 indicatori din apa subterană | Set de măsurători nr.3 | 2 | anual |  |  |  |  |
| - | Total probe de apa prelevate din foraje | Set de măsurători | 50 | - |  |  |  |  |
| 2 | Lot II : Efectuare analize de sol pentru toate CTE- urile din Bucureşti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CTE Grozavesti, CTE Sud, CTE Vest si CTE Progresu: câte un set/CTE | Set de măsurători | 32 | anual |  |  |  |  |
| - | Total măsurători de sol | Set de măsurători | 32 | - |  |  |  |  |
| Nota:1 set de măsurători=determinarea a 6 elemente din sol. Se vor efectua analize de sol, pentru fiecare centrală, în 4 zone, la 2 adâncimi pentru cei 6 indicatori, (Număr total de seturi = 4 zone x 2 adâncimi x 4 CTE-uri = 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lot III : Efectuare măsurători de zgomot pentru toate CTE- urile din Bucureşti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CTE Grozăveşti, CTE Sud, CTE Vest şi CTE Progresu: câte un set/CTE | Set de măsurători | 4 | anual |  |  |  |  |
|  | Total măsurători de zgomot | Set de măsurători | 4 |  |  |  |  |  |
| Nota: | 1 set de măsurători=10 măsurători pe perimetrul CTE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

OFERTANT,

(semnatura autorizat)

Lista detaliata privind indicatorii monitorizati apa subterana, sol, zgomot

| Nr. Crt |  | Denumire | UM | Metoda de analiza |  | Preţ unitar (lei) |  | Pret total foraje ( lei ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| CTE Sud , Progresu, Vest- setul nr.1 |  |  |  |  |  |  |  | CTE Sud |  | CTE Progresu |  | CTE Vest |
| 1 |  | pH | unit pH | SR EN ISO 10523/2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Conductivitate | µS/cm | SR EN 27888/1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Nitriţi | mg/l | SR ISO 26777/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Nitraţi | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Fosfati | mg/l | SR EN ISO 6878/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Cupru | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Nichel | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Zinc | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Cadmiu | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Plumb | µg/l | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Produse petroliere | mg/l | SR 7877-2/1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | PAH (suma si substante componente) | µg/l | SR EN ISO 28540/2011; SR EN ISO 17993/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) total (benzen, toluen, m, p si oxilen, etilbenzen | µg/l | SR ISO 11423-2/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (lei/set 1) si lei / CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Se vor efectua cate un set de masuratori/foraj astfel: 6 seturi la CTE Sud ; 18 seturi la CTE Progresu si 21 de seturi la CTE Vest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTE Grozavesti – setul nr. 2 |  |  |  |  |  |  | Pret unitar ( lei ) |  | Preţ total CTE Grozavesti (lei) |  |  |  |
| 1 | pH |  | unit pH |  | SR ISO 10523/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conductivitate |  | µS/cm |  | SR EN 27888/1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nitriţi |  | mg/l |  | SR EN ISO 26777/2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nitraţi |  | mg/l |  | SR ISO 7890-3/2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plumb |  | µg/l |  | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cadmiu |  | µg/l |  | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nichel |  | µg/l |  | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cupru |  | µg/l |  | SR EN ISO 15586/2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zinc |  | mg /l |  | SR ISO 8288/2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ( lei / set 2) si lei / CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota : Se vor efectua 3 seturi de măsurători la CTE Grozavesti , cate un set /foraj (3 foraje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTE Grozavesti – setul nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Produse petroliere |  | mg/l |  | SR 7877-2/1995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PAH (suma si substante componente) |  | µg/l |  | SR EN ISO 28540/2011; SR EN ISO 17993/2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX) |  | µg/l |  | SR ISO 11423-2/2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ( lei / set 3) si lei / CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota : Se vor efectua 2 seturi de măsurători la CTE Grozavesti , cate un set /foraj (2 foraje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot I – masuratori calitate apa freatica ( lei) ( set 1 + set 2 + set 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot II. Factor de mediu Sol - CTE Grozăveşti, CTE Vest, CTE Sud, CTE Progresu |  |  |  |  |  |  | Pret unitar ( lei ) |  | Preţ total ELCEN ( lei) |  |  |  |
| 1. |  | Total hidrocarburi din petrol | mg/kgSU |  | SR 13511/2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Cupru | mg/kgSU |  | SR ISO 11047/1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Zinc | mg/kgSU |  | SR ISO 11047/1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Plumb | mg/kgSU |  | SR ISO 11047/1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nichel | mg/kgSU |  | SR ISO 11047/1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Cadmiu | mg/kgSU |  | SR ISO 11047/1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (lei/set) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Se vor efectua 32 seturi de măsurători (4 zone/CTE x 2 adâncimi x 4 CTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot II – masuratori sol (lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot III. Factor de mediu Zgomot - CTE Grozăveşti, CTE Vest, CTE Sud, CTE Progresu |  |  |  |  |  |  | Total CTE |  | Pret total ELCEN ( lei) |  |  |  |
| Total (lei/set si CTE) ; 1 set =10 măsurători la limita CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Se vor efectua 4 seturi de masuratori de zgomot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot III – masuratori zgomot (lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL ( lot I + lot II + lot III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se solicita ofertantului sa faca dovada acreditarii RENAR ( conform SR EN ISO 17025 “ Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari “ ) editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantie de buna executie: | Nu se solicita |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: mihaela.radulescu@elcen.ro, sau  le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)