- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,,Piese de schimb MOP-1 si MOP-2A LES 110 kV Statia Electrica – CTE Grozavesti”

- DENUMIRE FURNIZOR………………………………..........……………………………..............

| NR. CRT. | DENUMIRE PIESE DE SCHIMB | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Dispozitiv actionare MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | pompa MOP1 (tip HAWE, cod A401751V02-vezi fisa tehnica) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1107 | set | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | set cuplaj motor – poma; cod I4-1108 | set | 2 |  |  |  |  |
| 1.4 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1109 | set | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | dispozitiv mentinere a presiunii; cod I3-445 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | subansamblu bloc distributie; cod I3-359 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Dispozitiv actionare MOP – 2A |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | pompa MOP 2A (Electroputere AIT, tip L2, Pn=330 bar, V=1,55cm3/rot) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1107 | set | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1108 | set | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1109 | set | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Termenul de livrare solicitat de achizitor : 40 zile  calendaristice de la data perfectării contractului.

(**) Anexa nr.1 si Fisa Tehnica fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise. - in oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1 - in oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. - in cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/ in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la livrare; Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele executate sunt in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - Depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei . Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere la casierie |
| Livrarea produselor se face franco-depozit la sediul beneficiarului CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6 Bucuresti, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - Dispozitie de livrare – aviz de expeditie; - Certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - Declaratie de conformitate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul, mentionate la cap. VIII -Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate,desene care insotesc produsul catre beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - CTE Grozavesti : Splaiul Independentei nr. 229, sector 6 , Bucureşti ; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)