- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„LN1,2-Servicii de intretinere de tip service si accidentale pentru sistemul de determinare a compozitiei gazelor naturale Gazcromatografe din dotarea ELCEN”

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICIU | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | TERMEN PRESTARE (**) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  | CONTRACTANT GENERAL | SUB-CONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 8 |  |  |
| 1 | Gazcromatograf de proces tip NGC 8206 ABB TOTAL FLOW (nr. inventar 23379 CTE SUD, 28188 CTE VEST, 27277 CTE PROGRESU, 20789 CTE GROZAVESTI) - 4 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Intretinere ansamblu | interventii [2 interv./ centrala] | 8 |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea etanseitatii circuitelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea conexiunilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea sistemului antiex |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea semnalizarilor interne, interpretarea si intocmirea unui raport de diagnoza care sa cuprinda recomandari pentru urmatoarea interventie, inclusiv piese de schimb uzuale si consumabile ce urmeaza a fi inlocuite. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - inlocuire consumabile si piese de schimb uzuale, daca este cazul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare sistem de transmisie, achizitie, procesare si achizitie date care reteaua interna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - remediere neconformitati identificate in urma verificarilor |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs. | In cazul in care interventia afecteaza caracteristicile metrologice ale sistemului de masura,plata serviciilor de la pct.1.1 se va face in baza buletinelor de etalonare emise de un laborator autorizat RENAR (fie propriu, fie cu o firma terta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Reparatii accidentale - diagnoza defectiuni-remediere, remediere neconformitati software, hardware cu inlocuire consumabile si piese de schimb uzuale (daca e cazul) - etalonare (pentru cazurile in care defectiunea/remedierea au afectat etalonarea sistemului de masura), repunere in functiune dupa etalonare. | interventii [2 interv./ centrala] | 8 |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : Materiale marunte, consumabile (conform carte tehnica) precum si buteliile de gaz etalon vor fi asigurate de prestator.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare si garantiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Serviciile prestate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice managementului calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Prestatorul serviciilor va prezenta la ofertare un document privind asigurarea efectuarii etalonarilor cu un laborator autorizat RENAR (fie propriu, fie cu o firma terta). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Serviciile prestate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice managementului calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Serviciile din din anexa nr.1 trebuie sa respecte conditiile tehnice din cartile tehnice aferente fiecarui echipament in parte | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Sa supuna spre avizare achizitorului Planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. In lipsa PC, prestatorul va prezenta la avizare achizitorului, un plan de operatii, inspectii si incercari. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| NOMENCLATORUL SERVICIILOR ce vor fi prestate se mentioneaza in Anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| RECEPTIA SERVICIILOR, INSPECTII, TESTE- se face dupa fiecare interventie in parte, astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ## GARANTIA TEHNICA : 1.Garantia tehnica pentru serviciile de tip LN1 este de 6 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie a serviciilor prestate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia tehnica pentru serviciile de tip LN2 este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| DURATA SI PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR: Contractantul va presta serviciile din anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini intr-o perioada de 365 zile de la perfectarea contractului. In cazul in care vor exista servicii disponibile, nesolicitate pana la finalul duratei contractate de 365 de zile, la cererea beneficiarului se poate prelungi termenul contractual cu maximum 4 luni, prin act aditional perfectat in perioada contractuala initiala. Aceasta situatie poate aparea datorita caracterului repetitiv al prestarii serviciilor solicitate conform cerintelor Caietului de sarcini, corelat cu functionarea instalatiei existente, existand posibilitatea depasirii duratei contractului, iar actul aditional de prelungire a acestei durate nu va suplimenta cantitatile de servicii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)