FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE EXECUTANT …………………………………………………………

| Nr. Ctr. | Denumire lucrare | UM | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Confectionare rama din profil de aluminiu lungimea de 300 cm si latimea de 220 cm, impartita in 4 spatii conform anexa 2 a caietului de sarcini | buc | 1 |
| 2. | Montare-fixare rama din profil de aluminiu la cota +20,00 m cu asigurare etanseitate intre rama si peretele vitrat | buc | 1 |
| 3. | Demontare geam armat spart de la cotele + 14,00 m; respectiv + 11,00 m cu evacuare si transport la locul indicat de beneficiar | buc | 2 |
| 4. | Debitare geam armat de 5.5 mm la dimensiuni conform anexe caiet de sarcini | buc | 11 |
| 5. | Montare geam armat cu dimensiuni 143 cm x 104 cm in rame fixe prin clipsare cu baghete si asigurare etanseitate prin montare de garnituri atat pe interior cat si pe exterior - cota + 26,00 m – 1 buc - cota + 20,00 m – 4 buc - cota + 14,00 m – 1 buc - cota + 11,00 m – 1 buc - cota + 4,00 m – 1 buc | buc | 8 |
| 6. | Montare geam armat cu dimensiuni 143 cm x 104 cm in rame mobile prin clipsare cu baghete si asigurare etanseitate prin montare de garnituri atat pe interior cat si pe exterior – cota + 26,00 m | buc | 3 |
|  | TOTAL VALOARE LUCRARE (fara TVA) |  |  |

Nota: 1.Toate materialele (profile, garnituri, geam armat, elemente de prindere, etc) vor fi asigurate

de executant.

2. Executantul va lua toate măsurile SSM pentru lucru la inaltime (schele, nacele, scule, utilaje,

etc).

3.Se va tine cont de faptul ca in zona de lucru se regasesc atat transformatoarele aferente grupurilor

energetice 1 si 2 si trafo servicii interne, precum si cablurile de legatura ale acestora. (inlocuirea geamurilor

nu se poate face numai prin exteriorul Salii masini).

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Materialele necesare executiei lucrarii: toate materialele ( profile, garnituri , geamuri armate , elemente de prindere, materiale marunte, etc) se vor asigura in totalitate de executant. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA  IN  FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 a caietului de sarcini care include toate materialele (profile, garnituri , geamuri armate , elemente de prindere, materiale marunte etc.) care se vor asigura in totalitate de catre executant. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA  LA EXECUTIA LUCRARII

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate:SR EN ISO 9001 editia in vigoare. 2. Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. 3. Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale executantului, etc, dupa caz). 4.Executantul va asigura tehnologiile pentru executarea lucrarilor pe baza procedurilor de management al calitatii conform manualului propriu al calitatii. 5. Executantul va asigura numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. 6. Executantul va pune la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 7. Executantul va intocmi si va pune la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei in vigoare; 8. Executantul va asigura conditiile de acces al personalului autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 9. Executantul va asigura conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incit sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 10. Executantul va preda achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si va asigura conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al;Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic, etc.). 11. Executantul va asigura zilnic curatenia la locul de munca; 12. Executantul va asigura daca va fi cazul, existenta unei toalete ecologice pentru personalul propriu si va asigura pe intreaga durata de executie a lucrarilor, golirea, evacuarea si igienizarea acesteia. 13. Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protectie, inscriptionat cu sigla firmei. 14. Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingradire. 15. Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 16. Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 17. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ; - Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006; - PE 205/1981 – norme de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice; 18. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 19.Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu ( aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 20. Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 21. Executantul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 22. Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare. 23. Executantul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor; Legea 211/2011 ,,privind regimul deseurilor ‘’ cu completarile si modificarile ulterioare. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se va face astfel: - receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: 21 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: Cuantum garanţie:5% din val.contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : in termen de 5 zile de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte cerinte: 1. Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din caietul de sarcini. 2. La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in caietul de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”. 3. Pe toata durata contractului Centrala Termoelectrica Vest asigura executantului, in limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare (energie electrica, energie termica, apa industriala, etc). Consumul de utilitati va fi facturat lunar, pe baza de proces verbal incheiat intre executant si sectia Electrica , din cadrul Centralei Termoelectrice Vest avand si viza biroului economic din centrala. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara. 4. Pentru organizarea de santier, beneficiarul poate incheia cu executantul conventii de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinind achizitorului. Executantul isi va amenaja si marca organizarea de santier pe amplasamentul convenit cu beneficiarul. Necesarul de teren aferent organizarii de santier va fi specificat in oferta si va face obiectul contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de executie lucrari propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………

Prestator

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)