FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Lista de cantitati de lucrari

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Inlocuire conducte |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taiere beton cu masina de taiat, grosimea beton 30 cm | ml | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Spargere mecanica platforma betonata h= 0,3 m , L= 7 m , l=3 m | mc | 6.3 |  |  |  |  |
| 3 | Sapatura mecanica pamant | mc | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Sapatura manuala si evacuare pamant | mc | 53 |  |  |  |  |
| 5 | Sprijinire maluri cu palplanse | mp | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Demontare elemente prefabricate beton | buc | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Demontare teava OL Dn700 | ml | 14 |  |  |  |  |
| 8 | Montare teava OL Dn600 (610x10mm) | ml | 26 |  |  |  |  |
| 9 | Montare si procurare piese trecere OL la trecerea conducta OL Dn600mm in peretele casetei de beton a canalizariiA0 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Etansare (matare ) cu mortar conducte la trecerea prin peretele casetei de canalizare | mc | 0.5 |  |  |  |  |
| 11 | Izolatie foarte intarita protectie la conducta OL Dn600mm (610x10mm)cu bitum si 1 str. impaslitura fibra sticla si 1 str banda protectie PVC | mp | 51 |  |  |  |  |
| 12 | Montare elemente prefabricate beton | buc | 7 |  |  |  |  |
| 13 | Umplutura cu pamant in straturi de 20cm si compactare cu material de umplutura selectat | mc | 73 |  |  |  |  |
| 14 | Turnare sapa M100 in caverna sub colectorul ape uzate A0 | mc | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Umplutura cu balast compactat in caverna de sub conductele Dn700 mm de evacuare ape tehnologice | mc | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Format pat de nisip grosime 5 cm compactat | mc | 1.05 |  |  |  |  |
| 17 | Strat de balast gr.15cm compactat | mc | 3.15 |  |  |  |  |
| 18 | Montare plasa Buzau 10 x 10 cm cu Ø 4 mm | mp | 21 |  |  |  |  |
| 19 | Refacere platforma betonata cu beton (B 300) intr-un singur strat gr. 30 cm | mc | 6.3 |  |  |  |  |
| 20 | Evacuare si transport deseu teavaDn700 corodata la magazie pe o distanta de 100m | ml | 14 |  |  |  |  |
| 21 | Transport moloz (din spargere platforma betonata) la groapa de gunoi | to | 15.75 |  |  |  |  |
| 22 | Evacuare apa (Epuismente) pe perioada executării lucrării (asigurate de executant) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Utilitati ( energie electrica, energie termica, apa industriala etc.) | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL( Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

ANEXA NR. 2 – LISTA MATERIALELOR DE BAZA

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Inlocuire conducte |  |  |  |  |
| 1 | Teava Ø 610x10mm material P265 GH | ml | 26 |  |  |
| 2 | Piesa de trecere din OL la trecerea peretele casetei de beton a cond OL Dn600mm | buc | 2 |  |  |
| 3 | Mortar M100T pentru etansare (matare ) conducte la trecerea prin peretele casetei de canalizare | mc | 0,5 |  |  |
| 4 | Sapa M100 in caverna sub colectorul ape uzate A0 | mc | 5 |  |  |
| 5 | Balast ( in caverna de sub conductele Dn700 mm de evacuare ape tehnologice) | mc | 10 |  |  |
| 6 | Nisip de 5 cm grosime | mc | 1,05 |  |  |
| 7 | Balast de 15 cm grosime | mc | 3,15 |  |  |
| 8 | Plasa Buzau 10 x 10 cm cu Ø 4 mm | mp | 21 |  |  |
| 9 | Beton (B 300) gr. 30 cm pentru o suprafata de 21mp | mc | 6,3 |  |  |
| 10 | Bitum pentru izolatie foarte intarita pentru suprafata de 51 mp | kg | 630 |  |  |
| 11 | Impaslitura fibra sticla 1 str pentru suprafata de 51mp | mp | 51 |  |  |
| 12 | Banda protectie pe baza de PVC 1 str. pentru suprafata de 51mp | mp | 51 |  |  |
|  | TOTAL( Lei fara TVA) |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectând cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 30 zile de la predarea frontului de lucru | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE GROZAVESTI - Str.Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor de reparatii - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)