FISA DE OFERTA

Surse LED

de iluminat

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Producator | Termen de livrare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bec LED E27,max. 14W, min.1350 lm, 220 V, lumina alba, calda, forma clasica, durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bec LED E27, max.18w,min1700 Im, 220V, lumina alba, rece, forma clasica, durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tub LED T8, G13 ,60 cm, max .9 w ,min.800 Im,220v lumina rece, durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tub LED T8, G13, 120 cm, max.18w,min. 1600 Im ,220v , lumina rece, durata medie de viata : min. 20.000 h | buc | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bec LED, E27,max.40w,min. 3500 Im, 220v, durata medie de viata : min. 25.000 h | buc | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bec LED, E40,max. 80w, min. 8000 lm, 220V, 6500k ,durata medie de viata : min. 25.000 h | buc | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini inclusiv anexa | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Garantia tehnica: minim 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia de buna executie: 5% | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare : 30 zilecalendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti - CTE Sud, str. Releului nr.2, sector 3, Bucuresti. - CTE Vest, B-dul. Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti. - CTE Progresu, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti. - CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)