FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Lista de cantitati de lucrari

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Remediere avarie la conducta metalica fir 2( Dn 800), str. Rosiori, aflata la o adancime medie de 4 m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tăiere asfalt şi beton cu maşina de taiat, grosimea 55 cm (15 cm asfalt şi 40 cm beton) | ml | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Spargere beton şi asfalt | mc | 6,6 |  |  |  |  |
| 3 | Săpătură mecanică | mc | 29 |  |  |  |  |
| 4 | Săpătură manuală si evacuare pamant de la cota -4.00 m | mc | 12,4 |  |  |  |  |
| 5 | Transport moloz şi pământ la groapa de gunoi | t | 90,4 |  |  |  |  |
| 6 | Sprijiniri maluri | mp | 24 |  |  |  |  |
| 7 | Curaţire mecanică suprafaţă exterioară conductă | mp | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Montare prin sudură dublantă | kg | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Realizare protecţie conductă prin vopsire în două straturi cu vopsea anticorozivă | mp | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Încărcare şi transport pământ bun de umplutură (distanţă medie 15 km) | t | 69,1 |  |  |  |  |
| 11 | Umplutură şi compactare pământ (dupa proba de presiune) | mc | 38,4 |  |  |  |  |
| 12 | Realizare strat nisip de 5 cm grosime | mc | 0,6 |  |  |  |  |
| 13 | Realizare strat balast de 20 cm grosime | mc | 2,4 |  |  |  |  |
| 14 | Turnare beton B 300 cu grosimea de 40 cm | mc | 4,8 |  |  |  |  |
| 15 | Realizare îmbrăcăminte din beton asfaltic (stratul de bază) de 10 cm grosime | t | 2,88 |  |  |  |  |
| 16 | Realizare îmbrăcăminte din beton asfaltic (strat de uzură) de 5 cm grosime | t | 1,44 |  |  |  |  |
| 17 | Epuismente pe perioada executării lucrării (asigurate de executant) | ans | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL( Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Nota: În preţurile unitare din ANEXA 1-NOMENCLATORUL  DE LUCRĂRI ,  vor fi cuprinse  cheltuielile de manoperã, materiale marunte, materialele de baza puse la dispozitie de executant conform Anexa 2, utilaje, aprovizionare-transport,  indirecte, beneficiu etc.

ANEXA NR. 2 – LISTA MATERIALELOR DE BAZA

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Materiale pentru remediere avarie la conducta metalica fir 2( Dn 800), str. Rosiori, aflata la o adancime medie de 4 m |  |  |  |  |
| 1 | Dublantă pentru ţeavă Dn 800 | kg | 200 |  |  |
| 2 | Vopsea anticorozivă pentru vopsitoria în două straturi a unei suprafeţe metalice de 2 mp |  |  |  |  |
| 3 | Nisip | mc | 0,6 |  |  |
| 4 | Balast | mc | 2,4 |  |  |
| 5 | Beton B 300 | mc | 4,8 |  |  |
| 6 | Mixtură asfaltică pentru stratul de bază | t | 2,88 |  |  |
| 7 | Mixtură asfaltică pentru stratul de uzură | t | 1,44 |  |  |
|  | TOTAL( Lei fara TVA) |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini 2) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2. 3) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 15 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, din care 4 zile pentru remedierea efectiva a avariei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 5% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti Strada Rosiori, nr.54 (intersectie cu strada Actiunii), sector 4. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor de reparatii - receptia la terminarea lucrarilor - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)