FISA DE OFERTA

Corp Led iluminat stradal

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  | Producator |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Corp LED iluminat stradal 30W, 220V, dispersor lupa, minim 2700 lm., dimensiune teava consola 5 cm, IP 65, durata de viata minim 20.000 h | buc | 37 |  |  |  |  |
| 2 | Corp LED iluminat stradal 50W, 220V, dispersor lupa, minim 4500 lm., dimensiune teava consola 5 cm, IP 65, durata de viata minim 20.000 h | buc | 37 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se va prezenta propunerea tehnica insotita de specificatia tehnica ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare solicitat de achizitor: 30 zile calendaristice de la emiterea comenzii Adresa de livrare: - CTE BUCUREŞTI VEST - B-dul Timişoara nr.106, Sector 6, Bucureşti; - CTE GROZĂVEŞTI - Splaiul Independenţei nr.229, Sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - Factura fiscala - Aviz de expeditie (dispozitie de livrare) - Declaratie de conformitate - Certificat de garantie – calitate - Certificat conformitate | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ |
| Conditii de plata : OP la 60 zile de la livrarea produselor si receptia lor la achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 24 luni de la livrarea si receptia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : specific fiecarui produs ; contravaloarea ambalajelor este inclusa in pretul produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)