FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE EXECUTANT …………………………………………………………

ANEXA 1- NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | # DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNI-TAR | TO-TAL | CON- TRAC- TANT GENE- RAL | SUBCON-TRAC-TANT * ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Spargere beton in vederea montarii stalpilor pentru gard ( 0,3 x 0,5 x 0,5 ) mc x 45 gropi | mc | 3,4 |  |  |  |  |
| 2 | Sapatura manuala in pamant cu umiditate naturala 0,2 x 0,5 x 0,5 mc x 45 gropi | mc | 2,25 |  |  |  |  |
| 3 | Montare stalpi din teava Ø 60 ,3 x 6,3 mm h = 2,5 m - 45 buc | ml | 112,5 |  |  |  |  |
| 4 | Turnare beton B 250 fundatiile stilpilor 0,5 x 0,5 x 0,5 mc x 45 gropi | mc | 5,7 |  |  |  |  |
| 5 | Montare panouri bordurate zincate prinse prin sudura ( h= 2 m; l = 2 m ) 3,5 / 4,2 mm pentru gard 90 ml | buc | 45 |  |  |  |  |
| 6 | Perforare pereti beton si zidarie in vederea montarii diblurilor pentru prinderea panourilor de gard | buc | 21 |  |  |  |  |
| 7 | Montare dibluri metalice ( conexpanduri ) Ø 12 mm | buc | 21 |  |  |  |  |
| 8 | Spargere beton pentru montare stalpi pentru porti 0,3 x 0,5 x 0,5 m x 6 gropi | mc | 0,5 |  |  |  |  |
| 9 | Sapatura manuala in pamant cu umiditate naturala 0,2 x 0,5 x 0,5 mc x 6 gropi | mc | 0,3 |  |  |  |  |
| 10 | Montare stalpi din teava Ø 60,3 x 6,3 mm, h = 2,5 m - 6 buc | ml | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Turnare beton B 250 in fundatiile stalpilor 0,5 x 0,5 x 0,5 mc x 6 gropi | mc | 0,75 |  |  |  |  |
| 12 | Montare panouri bordurate zincate prinse prin sudura ( h= 2 m, l = 2,5 m ) 3,5 / 4,2 mm pentru 3 porti gard - 15 ml echipate cu role si prinse in balamale pe stilpi | buc | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Perforare pereti beton si zidarie in vederea montarii diblurilor pentru prinderea panourilor de gard | buc | 9 |  |  |  |  |
| 14 | Montare dibluri metalice ( conexpanduri ) Ø 12 mm | buc | 9 |  |  |  |  |
| 15 | Turnare beton B 200 pentru alee pietonala l = 1 ml, L = 20 ml, gr = 10 cm | mc | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Confectionare si montare scara metalica cu 3 trepte si mana curenta pentru acces in cladire ( din tabla striata de 5 mm, teava patrata S 235 40 x 40 x 3 mm ( 6 ml ) , si teava rotunda pentru mana curenta 21,3 x 2,3 mm - 6 ml ) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Incarcarea si transportul molozului la locul de depozitare din CTE | to | 9,6 |  |  |  |  |
| TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

ANEXA NR. 2 – LISTA MATERIALELOR DE BAZA

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI- TATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Teava Ø 60,3 x 6,3 mm | ml | 127,5 |  |  |
| 2 | Beton B 250 | mc | 6,5 |  |  |
| 3 | Beton B 200 | mc | 2 |  |  |
| 4 | Panouri bordurate zincate de 2000 x 2000 3,5/ 4,2 mm | buc | 45 |  |  |
| 5 | Panouri bordurate zincate de 2000 x 2500 x 3,5/ 4,2 mm echipate cu role si balamale de prindere pe stalpi | buc | 6 |  |  |
| 6 | Teava patrata 40 x 40 x 3 mm | ml | 6 |  |  |
| 7 | Teava rotunda 21,3 x 2,3 mm | ml | 6 |  |  |
| 8 | Tabla striata grosime 5 mm | mp | 2 |  |  |
| 9 | Dibluri Ø 12 mm | buc | 30 |  |  |

Nota : 1. Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

2. Materialele nu contin adaosul tehnologic

CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectând cerintele caietului de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 a caietului de sarcini si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2 a caietului de sarcini. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Perioada de garantie tehnica, receptia lucrarilor de reparatie 1. Perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform regulamentlui de receptie a lucrarilor de constructii HGR nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 30 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru cu prezentare grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie:10 % din val.contractului fara TVA Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII……………………………………………………………………………

Executant

…………………….

(semnătura autorizată)