FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| nr. art | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | Kit piese de schimb de mare uzura pentru electropompe de dozare fosfat trisodic cu piston tip RF 409K.1-14ss/160 (conform Fisei tehnice din anexa nr.2) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ventil aspiratie 1.4571 1.4401 / EPDM DN5 G 5/8” Nr.art.56001046 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ventil presiune 1.4571 1.4401 / EPDM DN5 G 5/8” Nr.art.56001047 | buc | 1 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare : 45 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2 2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la capitolul anterior. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5. In documentatie au fost specificate informatii privind codurile de fabricatie si fabricantul pieselor solicitate, acestea fiind componente ale unui utilaj aferent instalatiei de dozare fosfat ce nu pot fi inlocuite cu alt gen de piese. Din acest motiv daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare. 6.Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, coduri de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 7.In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face in conditii DDP franco-depozit beneficiar în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - documente de calitate precizate la cap.7 al caietului de sarcini; - documentatie de depozitare si manipulare; | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 6 luni de la punerea in functiune, respectiv 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Vest - B-dul Timisoara nr.106 , sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)