- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„Panza nonazbest aferenta compensatorilor de panza de pe canale de aer aferente cazanelor de 420 t/h de la CTE Progresu”

- DENUMIRE FURNIZOR  ......……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Panza nonazbest aferenta compensatorilor de panza de pe canalele de aer la arzatoare: Parametrii de lucru: Fluid = aer cald, presiunea = 500 mm ca, temperatura = 300 °C; Dilatari : laterala = +30 mm, axiala = 210 mm; Dimensiune: 5600 x 390 | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Panza nonazbest aferenta compensatorilor de panza de pe canalele de aer la arzatoare: Parametrii de lucru: Fluid = aer cald, presiunea = 500 mm ca, temperatura = 300 °C; Dilatari : laterala = +30 mm, axiala = 210 mm; Dimensiune: 5800 x 330 | Buc | 8 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul caiet de sarcini

Termenul de livrare pentru piesele de schimb care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este 45 zile calendaristice de la perfectarea contractului.

La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - în oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. -se vor prezenta pentru produsele ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. - în cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001, editia in vigoare, sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performatele produselor furnizate. - Pentru piesele de schimb la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. - Sa execute fara plata produsele efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la livrare. - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 5% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - Depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei . Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere la casierie |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Progresu, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - rapoarte de incercare, buletine de verificare, etc. ce se vor efectua conform precizarilor din documentatia de executie (daca este cazul); - declaratia de conformitate tip CE (daca este cazul); - documentatie tehnica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. Marcajul se face conform standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă : Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate, buletin de incercari si probe, buletine de expertiza tehnica, etc., care insotesc produsele catre beneficiar. Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - CTE Bucuresti Progresu : Str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ………………………………………………………………………

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)