- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,,LN3 – Garnituri de etansare din cauciuc (elastomer) pentru izolatoare trecere (borne) generator TA nr.3 si TA nr. 4 din CTE Bucuresti SUD”

- DENUMIRE FURNIZOR  ......……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| I | Garnituri de etansare din cauciuc (elastomer) rezistent la temperatura ridicata, ulei si hidrogen pentru izolatoare trecere Un=10.5 kV, aferente generator nr. 3 si 4 de 100MW (desene Anexa 3 ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - garnitura cauciuc cu profil dreptunghiular avand Dext = 258 ; Dint=195mm si h =7mm, conform desen fig.1 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 2 | - garnitura cauciuc cu profil farfurie avand Dext = 240mm ; Dint=175mm si H =20mm, h =7mm, conform desen fig.2 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 3 | - garnitura cauciuc cu profil dreptunghiular avand Dext = 158mm ; Dint=105mm si h =10mm , conform desen fig.3 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 4 | - garnitura cauciuc cu profil dreptunghiular avand Dext = 160mm ; Dint=115mm si h =7mm , conform desen fig.4 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 5 | - garnitura cauciuc cu profil trapez avand Dext =128mm ; Dint=105mm; B=12mm si b=5mm , conform desen fig.5 | buc | 20 |  |  |  |  |
| II | Garnituri de etansare din cauciuc rezistent la temperatura ridicata, ulei si hidrogen pentru bolturi inele rotor generator nr. 3 si 4 (desen Anexa 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - garnitura cauciuc cu profil dreptunghiular avand Dext= 78mm ;Dint = 58mm ; h=25mm , conform desen fig. 6 | buc | 8 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini

Termenul de livrare pentru piesele de schimb care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este 40 zile calendaristice de la perfectarea contractului.

Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la PIF dar nu mai mult de 18 de luni de la livrarea produselor.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - în oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. -în oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produsului ofertat - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, desene, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. - piesele de schimb trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor de management al calităţii prevăzute în manualul de calitate propriu în conformitate cu SR EN ISO 9001, editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performatele produselor furnizate. -sa execute fara plata piesele de schimb efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde constatate la receptie sau in perioada de garanti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la PIF dar nu mai mult de 18 de luni de la livrarea produselor. - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - Depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei . Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere la casierie |
| Livrarea produselor se face franco depozit la sediul beneficiarului – CTE Bucuresti SUD Str. Releului nr. 2-4, sector 3 Bucuresti , in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator (declaratie de conformitae) si certificat de garantie; - certificate de calitate material | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. Marcajul se face conform standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă : Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate etc., care insotesc produsele catre beneficiar. Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - CTE Bucuresti SUD : Str. Releului nr.2-4, sector 3, Bucuresti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ………………………………………………………………………

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)