- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,,Module aferente dulapuri Profibus - Centrala Ciclu Combinat- CTE Vest”

- DENUMIRE FURNIZOR  ......……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Modul tip PROFIBUS Terminator cod 6ES7972-0DA00-0AA0 (Fisa tehnica anexa nr.2) | buc | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Modul de conexiune fibra optica tip OLM-G12 (Fisa tehnica anexa nr.3) | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini

Termenul de livrare pentru piesele de schimb care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este 10 de zile calendaristice de la transmiterea comenzii.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - în oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. - în oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - în cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Aceste componente se monteaza in dulapurile existente, ele fac parte dintr-un sistem de automatizare predefinit. Pentru evitarea unor incompatibilitati functionale atat din punct de vedere logistic (soft), cat si din punct de vedere constructiv este necesar a se achizitiona acelasi tip de module, din acest motiv in documentatie au fost specificate informatii privind codurile de fabricatie si fabricantul pieselor solicitate. -daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare. Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, coduri de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la receptia produselor in conditii normale de depozitare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar - CTE Vest- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. Termenul de livrare pentru piesele de schimb care fac obiectul prezentului caiet este 10 de zile calendaristice de la perfectarea contractului/transmiterea comenzii | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate/ declaratie de conformitate emise de producator; - certificat de garantie; - instructiuni de conservare, depozitare, manipulare emise de furnizor pe care achizitorul trebuie sa le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor livrate din necunoasterea lor, in limba romana ; - fise tehnice in limba romana; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă : - Receptia produselor se face pe baza de receptie cantitativa efectuata la sediul beneficiarului. - Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate si conformitate emise de producator etc, care insotesc produsele catre beneficiar. - Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, termen in care este convocat furnizorul in caz de neconformitati cantitative si calitative | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - CTE Bucuresti VEST : - B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP in termen de 60 zile calendaristice dupa receptionarea produselor si inregistrarea facturii la achizitor . | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ………………………………………………………………………

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)