FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz cromatograf exteriorul cladirii (butelie 10l) | buc | 2 |  |  |  |
| 2 | Gaz cromatograf sala compresorului (butelie 10l) | buc | 2 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1.Gaz cromatograf exteriorul cladirii cu urmatoarea componenta: Hexan - 254 ppm Isopentan 0.0505% N- Pentan -0.1000% Dimetilpropan 2.2- 0.0498% Butan 166ppm Isobutan255ppm Propan 0.1060% Etan 253ppm CO2 1.670% Azot 1.600% Rest metan 2. Gaz cromatograf interior sala compresorului cu urmatoarea componenta: N-Butan 165ppm CO2- 1.56% Etan-0.22% N-Hexan 251ppm Izobutan 251ppm Isopentan 0.05% Neopentan 0.055% Azot 1.65% n-Pentan 0.05% Propan 0.1% Rest metan | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 12 saptamani de la emiterea comenzii | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 30 zile calendaristice de la receptia produselor si inregistrarea facturii la achiztior | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - Factura fiscala - Aviz de expeditie - Certificat de garantie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Vest – Bdul Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la receptia produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)