FISA DE OFERTA

Etalonari/verificari pentru component ale sistemelor de masurare a energiei termice si apa bruta – masurile de rezerva FEA – din dotarea centralelor termoelectrice din Bucuresti

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Etalonare traductoare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Traductor presiune diferentiala | buc | 17 |  |  |  |
| 1.1.2 | Traductor presiune relativa | buc | 28 |  |  |  |
| 1.2 Etalonare - Compensator inregistrator cu autoechilibrare |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Tip ELR 354 , 1 canal M3 FEA | buc | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | Tip ELR 362 M3 , 1 canal | buc | 4 |  |  |  |
| 1.2.3 | Tip ELR 454 M3, 2 canale | buc | 3 |  |  |  |
| 1.3 Etalonare - Aparat indicator/inregistrator |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Tip LOGOSCREEN 500 D, JUMO Germania; GR MINITREND , GR EZTREND , HONEYWELL | buc | 5 |  |  |  |
| 1.4 Etalonare element de calcul |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Element de calcul tip ELI 212,103,203,303 INTEGRATOR | buc | 6 |  |  |  |
| 1.4.2 | Element de calcul tip ELX 222 ;CS2-SQ | buc | 13 |  |  |  |
| 1.5 Etalonare - Punte de inregistrare |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Punte de inregistrare temperatura, cu 6 puncte de masura tip 1362 M3 A12 | buc | 1 |  |  |  |
| 1.5.2 | Punte de inregistrare temperatura, cu 1 punct de masura tip 1362 M3 A12 | buc | 1 |  |  |  |
| 1.6 Etalonare – Adaptor de temperatura, termorezistente |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Adaptor de temperatura | buc | 1 |  |  |  |
| 1.6.2 | Termorezistenta cu adaptor de temperatura | buc | 10 |  |  |  |
| 1.6.3 | Termorezistenta | buc | 11 |  |  |  |
| TOTAL LEI FARA TVA |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract 365 de zile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare este de 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de nasura. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Vest: B-dul Timişoara nr.106, sector 6, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor nr.1A, sector 4, Bucureşti; CTE Grozăveşti: Splaiul Independenţei nr.229, sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)