FIŞA DE OFERTĂ

pentru

,, Coturi trase si reductii din otel pentru tevi de cazane energetice”

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A) COTURI TRASE PENTRU TEAVA DE CAZANE SI TERMOFICARE; MODEL 3D, Material cf. SR EN 10216-2; SR EN10217-5; SR EN 10088-1. EXECUTIE CF.SR EN 10253-2; SR EN 10253-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 | Cot tras la 90°,TIP A Φ 25.4 X 2,6 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 7 |  |  |  |  |
| LOT 2 | Cot tras la 90°,TIP A Φ26.9 X 4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 12 |  |  |  |  |
| LOT 3 | Cot tras la 90°,TIP A Φ32 X 4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 15 |  |  |  |  |
| LOT 4 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 32 X 5 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 10 |  |  |  |  |
| LOT 5 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 32 X 6,3 mm, 10CrMo10; MODEL 3D | buc. | 5 |  |  |  |  |
| LOT 6 | Cot tras la 90°, TIP A Φ32X6,3 mm, 16Mo3; MODEL 3D | buc. | 30 |  |  |  |  |
| LOT 7 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 33,7 X 4mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 45 |  |  |  |  |
| LOT 8 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 33,7X 6,3mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 3 |  |  |  |  |
| LOT 9 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 57 X 3,2 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 3 |  |  |  |  |

| LOT 10 | Cot tras la 45°, TIP A Φ 57 X 3,2 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 11 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 65 |  |  |  |  |
| LOT 12 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 52 |  |  |  |  |
| LOT 13 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X5mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 30 |  |  |  |  |
| LOT 14 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3X 6,3 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 4 |  |  |  |  |
| LOT 15 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 76,1 X 4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 6 |  |  |  |  |
| LOT 16 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1X 5 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 15 |  |  |  |  |
| LOT 17 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X 8mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 6 |  |  |  |  |
| LOT 18 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X 10 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 4 |  |  |  |  |
| LOT 19 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 82,5 X 4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 30 |  |  |  |  |
| LOT 20 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 12 |  |  |  |  |
| LOT 21 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 6,3 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 9 |  |  |  |  |
| LOT 22 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 4 |  |  |  |  |

| LOT 23 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 8mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 24 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9x10 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 4 |  |  |  |  |
| LOT 25 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 108x4mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 38 |  |  |  |  |
| LOT 26 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 108x10 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 5 |  |  |  |  |
| LOT 27 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 114,3x4mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 3 |  |  |  |  |
| LOT 28 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 133x6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 6 |  |  |  |  |
| LOT 29 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 139,7 x6,3mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 4 |  |  |  |  |
| LOT 30 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 139,7x10mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 8 |  |  |  |  |
| LOT 31 | Cot tras la 45°, TIP A, Φ 159x6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 1 |  |  |  |  |
| LOT 32 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ168,3x6,3 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 7 |  |  |  |  |
| LOT 33 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ168,3x 8 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 4 |  |  |  |  |
| LOT 34 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ168,3x10 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 6 |  |  |  |  |
| LOT35 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ219,1x8mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 2 |  |  |  |  |
| LOT36 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ273,1x6,3mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc. | 2 |  |  |  |  |

| B) REDUCTIE SIMETRICA MATERIAL CF. SR EN 10216-2 EXECUTIE CF. SR EN 10253/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 37 | Reductie Φ60.3x7,1/Φ33,7x6,3 mm , 16Mo3 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| LOT 38 | Reductie Φ114.3x6,3/Φ88,9x6,3 mm , P265 GH TC1 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| LOT 39 | Reductie Φ168.3x6,3/Φ114,3x6,3 mm , P265 GH TC2 | buc. | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1÷39) lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se va prezenta propunerea tehnica insotita de specificatia tehnica ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 de luni de la livrarea şi recepţia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII TEHNICE

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Angajament comercial : contract |  |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract |  |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 45 zile calendaristice de la perfectarea contractului. |  |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini |  |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti. Uzina de Reparatii ,str.Releului nr.2, sector 3, Bucureşti |  |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor |  |  | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.  Anexa caietului de sarcini a fost structurata pe un numar de 39 loturi, fiecare reper fiind un lot separat.

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

OPERATOR ECONOMIC

(semnătura autorizată)