FISA DE OFERTA

DENUMIRE PRESTATOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | Analizor silice tip COPRA SILICA-SWAN (Elvetia) = 7 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 34 |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 24 |  |  |
| 2 | Analizor on line hidrazina tip FAM HYDRAZINA- SWAN (Elvetia) = 1 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 4 |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 3 |  |  |
| 3 | ph-metru tip FAM POWER-SWAN (Elvetia) = 5 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 24 |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 17 |  |  |
| 4 | Conductometru tip FAM POWERCON-SWAN (Elvetia) = 17 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 72 |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 53 |  |  |
| 5 | Oxigenometru FAM OXYTRACE-SWAN (Elvetia) = 7 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 28 |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 21 |  |  |
| 6 | Analizor sodiu tip FAM SOLO SODIUM- SWAN (Elvetia) = 2 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 8 |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 6 |  |  |
| 7 | Durometru tip AQUACON IOTRONIC (Germania) = 2 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 8 |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 6 |  |  |
| 8 | Sistem de conditionare probe SENTRY SL 200L-SL200H (SUA) =11 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, diagnoza defectiuni, inlocuire piese defecte ( | buc | 44 |  |  |
| 9 | Sistem de conditionare probe SENTRY SL 200L-SL200H (SUA) =11 buc |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, diagnoza defectiuni, inlocuire piese defecte | buc | 44 |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR CONSUMABILE  SI A PIESELOR DE SCHIMB   ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr. Crt | DENUMIRE PRODUSE | UM | CANTITATE | PREŢ lei fără TVA |  | CINE ASIGURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Analizor sodiu tip FAM SOLO SODIUM- SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Solutie etalon 1000 ppm Na, cod A-85.141.400 | fl. 100 ml | 2 |  |  | PRESTATOR |
| 2 | Analizor silice tip COPRA SILICA-SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rasina cationica grad Nuclear pentru functie BLANK | buc | 2 |  |  | PRESTATOR |
| 2.2. | Solutie etalon 100 ppm SiO2 | fl. 100 ml | 2 |  |  | PRESTATOR |
| 2.3. | kit pompa peristaltica | buc | 4 |  |  | PRESTATOR |
| 3 | Oxigenometru FAM OXYTRACE-SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Set garnituri cu solutii IALK 50 ml | buc | 3 |  |  | PRESTATOR |
| 4 | Durometru tip AQUACON IOTRONIC (Germania) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Reactiv RHB 2300 | fl. 500 ml | 2 |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele consumabile si piesle de schimb vor fi asigurate de prestator. Valoarea produselor (piese de schimb si materiale de baza si marunte) este inclusa in pretul serviciilor.

CERINŢE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1 a caietului de sarcini si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2 a caietului de sarcini. 3.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 4.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII TEHNICE IMPUSE DE BENEFICIAR LA PRESTAREA SERVICIILOR

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. 2. Serviciile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu . 3. Sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale prestatorului, etc, dupa caz). 4. Sa asigure tehnologiile pentru prestarea serviciilor pe baza procedurilor de management al calitatii conform manualului propriu al calitatii. 5. Sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie; 6. Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa; 7.Sa intocmeasca si sa puna la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea serviciilor executate conform legislatiei in vigoare; 8.Sa asigure conditiile de acces al personalului autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul serviciilor (V,W,H). 9.Sa asigure conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incit sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva; 10.Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii serviciilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al;Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). 11. Sa asigure zilnic curatenia la locul de munca; 12. Prestatorul va asigura existenta unei toalete ecologice pentru personalul propriu (in cazul stabilirii unei organizari de santier). 13. Personalul prestatorului va fi dotat cu echipament complet de protectie, inscriptionat cu sigla firmei. 14. Prestatorul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingradire. 15. Prestatorul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 16. Prestatorul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 17. Prestatorul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ; - Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006; - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice; 18. Prestatorul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : -PE 009/1993 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 19.Serviciile se vor presta cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. 20.Prestatorul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 21. Prestatorul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 22. Prestatorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 23. Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare. 24. Prestatorul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor; Legea 211/2011. 25. Prestatorul va intocmi Procesul verbal de constatare conform anexei nr. 3, Procesul verbal de confirmare si receptie la terminarea serviciilor, conform anexei nr. 4.si Raport de diagnoza conform anexei nr. 5 a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Materialele necesare prestarii serviciilor - Cantitatile de materiale si piese de schimb prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt estimate , nefiind obligatoriu a fi introduse in opera in totalitate. Toate materialele marunte necesare prestarii serviciilor sunt asigurate de prestator. - La aparitia unor defectiuni, prestatorul va asigura continuitatea in functionare a echipamentelor pe o perioada de maxim 90 zile prin inlocuirea pieselor defecte cu piese de schimb din stocul propriu. In aceasta perioada, achizitorul va organiza procedura de achizitie legala pentru piesele defecte, dupa care, piesele de schimb utilizate vor fi returnate prestatorului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 1 .Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator , in conformitate cu cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii. 2.Perioada de garantie tehnica pentru pentru piesele inlocuite este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de confirmare si receptie la terminarea serviciilor. Garantie de buna executie: cuantum garanţie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al contractului b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar.Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. d) retineri succesive din facturile introduse la plata, conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: 1.Durata de prestare a serviciilor : 365 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, dar nu inainte de 01.08.2020 2.Avand in vedere caracterul repetitiv al prestarii serviciilor solicitate conform cerintelor Caietului de sarcini, corelat cu functionarea instalatiei existente, exista posibilitatea depasirii duratei contractului, beneficiarul putand solicita prelungirea acesteia prin act aditional perfectat in perioada de valabilitate a contractului, fara suplimentarea cantitatilor de servicii. 3.In functie de strategia de functionare a ELCEN, interventiile se vor efectua doar la instalatiile aflate in functiune si numai la solicitarea beneficiarului. 4.Prestatorul se va prezenta la sediul uzinei pentru constatare si/sau remediere defectiuni la solicitarea scrisa/telefonica facuta de beneficiar. Astfel, la perfectarea contractului se va stabili atat persoana de contact, precum si modul in care aceasta va putea fi contactata in regim de urgenta. 5.Operatia de inlocuire a pieselor intra in sarcina prestatorului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor de reparatii: 1.receptia la terminarea fiecarei interventii prin incheierea procesului verbal de confirmare si receptie la terminarea serviciilor – anexa nr. 4, 2.receptia la terminarea prestarii serviciilor (la expirarea duratei contractului), prin incheierea procesului verbal intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte cerinte: 1. Prestatorul este direct raspunzator de modul in care negociaza preturile cu subfurnizorii sai de materiale si de normele de consum pe care le foloseste la intocmirea calculatiei de pret. 2. Prestatorii invitati sa participe la procedura de achizitie isi vor intocmi oferta in baza prezentului caiet de sarcini si a precizarilor facute de Electrocentrale Bucuresti S.A. in Fisa de date la capitolul specific „ Modul de prezentare a propunerii tehnice”. 3.Anexele nr. 1 ÷ 5 fac parte integranta din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)