FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulei electroizolant NYNAS Nytro 4000X/producator NYNAS AB | kg | 1.432 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 30 zile calendaristice de la semnarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 30 zile calendaristice de la receptia produselor si inregistrarea facturii la achiztior | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - Factura fiscala - Declaratie de conformitate sau certificat de calitate - Raport de incercari/ buletin de analize ale uleiului (proba de lot); - Fisa cu date de securitate a produsului - Specificatia tehnica de produs completa intocmita de producator si redactata in limba romana | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Vest – Bdul Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: minim 12 luni de la începerea utilizării produselor (desigilarea butoaielor/ambalajelor). Perioada de garantie depozitare este de 24 luni de la data livrarii cu respectarea conditiilor de depozitare communicate de catre furnizor Perioada de garantie pentru caracteristicile chimice ale uleiului va fi de minim 12 luni de la inceperea utilizarii produselor (desigilarea butoaielor/ambalajelor), in limita a 36 de luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)