- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Servicii de tip service la Sistemul de avertizare incendiu ESSER aferent

Centrala cu Ciclu Combinat – CTE Bucuresti Vest

- DENUMIRE PRESTATOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………...................................................…………………………

- TABEL 1. Lista de cantitati de servicii:

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | U/M | Cantitate | PRET lei (fara TVA) |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRAC-TANT GENERAL | SUBCON-TRAC-TANT ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Servicii de mentenanta programata |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Revizie anuala cu inlocuire de piese de schimb | interv | 1 |  |  |  |  |
|  | Servicii conform anexa nr. 5 a caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Revizie trimestriala (conform anexa nr.4 la Caietul de sarcini) | interv | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Servicii de mentenanta accidentala (conform anexa nr.6 la Caietul de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Verificari on-site si diagnoza defect | ore | 48 |  |  |  |  |
| 2.2 | Remedieri software, reparatii hardware | ore | 48 |  |  |  |  |
| 2.3 | Servicii de Inlocuiri componente de camp | ore | 48 |  |  |  |  |
| 3 | Valoare piese schimb ce urmeaza a fi inlocuite - conform TABEL 2 | - | - | - |  | - | - |
| TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  | - | - |

- TABEL 2. Lista de cantitati de piese de schimb:

| Nr. crt. | Denumire piesa de schimb | UM | CANT | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Modul electronic pentru buton IQ8MCP cu releu, fara izolator cod 804906 (conform anexa 7 a caietului de sarcini) | buc. | 3 |  |  |
| 2 | # Modul electronic pentru buton exterior, cu izolator cod 804473.10 (conform anexa 8 a caietului de sarcini) | buc. | 3 |  |  |
| 3 | # Carcasa pentru declansator manual, cod 704802 (conform anexa 9 a caietului de sarcini) | buc. | 3 |  |  |
| 4 | Carcasa pentru declansator manual, cod: 704900 (conform anexa 10 a caietului de sarcini) | buc. | 3 |  |  |
| 5 | # Detector optic de fum cu izolator cod 802371 (conform anexa 11 a caietului de sarcini) | buc. | 4 |  |  |
| 6 | # Detector multicriterial O2T IQ8Quad cu izolator cod 802374 (conform anexa 12 a caietului de sarcini) | buc. | 6 |  |  |
| 7 | # Detector multicriterial OT IQ8Quad cu izolator cod : 802373 (conform anexa 13 a caietului de sarcini) | buc. | 20 |  |  |
| 8 | Soclu standard pentru detectoare IQ8Qaud cod: 80559 (conform anexa 14 a caietului de sarcini) | buc. | 30 |  |  |
| 9 | Detector module 0.10% m DM-TP-10L pentru centrale aspiratie, cod 801542.10 (conform anexa 15 a caietului de sarcini) | buc. | 2 |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) NOTE: (1) Valoarea pieselor de schimb prevazute in TABELUL 2 este inclusa in TABELUL 1 (2) In derularea contractului se vor deconta numai piesele de schimb efectiv inlocuite. |  |  |  |  |  |

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Perioada de garantie tehnica acordata pentru interventii – conform prevederilor din caietul de sarcini (cap X) | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestare servicii: CTE Bucuresti Vest | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR

- …………...…………….

(semnătura autorizată)