- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„LN3-Reparatie sistem protectie Cazan recuperator aferent Centralei cu Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest”

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | TERMEN PRESTARE (**) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  | CONTRACTANT GENERAL | SUB-CONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 8 |  |  |
| 1 | Demontare panouri inox , caroiaj sustinere (se vor taia suruburile de prindere) Nota: avand in vedere gradul mare de uzura al panourilor existente precum si numarul celor cazute din instalatie, cantitatea demontata /predata la depozit si implicit cota decontata din cantitatea totala specificata in col.3 se va stabili prin cantarire | kg | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Evacuare si predare deseu metalic la depozitul CTE Bucuresti Vest Nota: avand in vedere gradul mare de uzura al panourilor existente precum si numarul celor cazute din instalatie, cantitatea demontata /predata la depozit si implicit cota decontata din cantitatea totala specificata in col.3 se va stabili prin cantarire | kg | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Confectionare si inlocuire prin sudura zone deteriorate caroiaj metalic prindere panouri confectionate (tabla 10 mm material X15CrNiSi25-20), anexe 13,14. | kg | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Confectionare panouri din tabla 5 mm material X15CrNiSi25-20 (inox) conform desene anexate - K4-8451-70036 - anexa 9 | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70049 - anexa 10 | buc | 11 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70050 - anexa 11 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Montarea cu prindere prin sudura a placutelor de prindere a panourilor de table- anexa 12 | kg | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | Montare cu prindere prin suruburi panouri nou confectionate (suruburile vor fi apoi sudate de placuta) - anexe 12,13,14 - K4-0451-70035 - anexa 3 | buc | 8 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70037 - anexa 4 | buc | 12 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70038 - anexa 5 | buc | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70051 - anexa 6 | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70052 - anexa 7 | buc | 11 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70053 - anexa 8 | buc | 8 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-8451-70036 - anexa 9 | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70049 - anexa 10 | buc | 11 |  |  |  |  |  |
|  | - K4-0451-70050 - anexa 11 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Utilitati(energie electrica, energie termica etc) | lei |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Toate consumabilele si materialele marunte (elemente de asamblare, elemente de prindere, elemente de etansare, electrozi de sudura, accesorii de montaj etc) ce sunt necesare in executarea serviciilor se asigura in totalitate de catre prestato,cu exceptia celor mentionate  la poz.4 din anexa nr.2 la caietul de sarcini. Valoarea acestora va fi  inclusa in valoarea totala a serviciilor (elemente de asamblare, elemente de prindere, elemente de etansare, electrozi de sudura, accesorii de montaj etc).

- SDV-urile, schele pentru montaj, utilaje,  etc., specifice prestarii acestor servicii vor fi asigurate in totalitate de catre prestator.

- In Anexele 3÷11 sunt specificate piesele de schimb (panouri inox) puse la dispozitie de beneficiar

- In Anexele 12 ÷13 este specificat modul de montaj al panourilor de inox

- In anexa 14 este specificat caroiajul metalic.

NOTA : Serviciile vor fi prestate in interiorul canalului de gaze cu dimensiuni 8 m x 3,5 m(Hxl), prevazut cu usi de vizitare

Toate utilajele, troliile, dispozitivele, aparatele, schelele pentru acces si montaj etc. vor fi asigurate de prestator

Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea si respectarea normelor SSM de lucru la inaltime

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE PRESTATOR

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( lei ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tabla de inox 10 mm material X15CrNiSi25-20 sau echivalent pentru confectie caroiaj deteriorat | kg | 200 |  |  |
| 2 | Tabla grosime 5 mm din material X15CrNiSi25-20 (inox) pentru confectionare panouri desen K4-8451-70036 (4 buc)-anexa 9 la Caietul de Sarcini, desen K4-0451-70049 (11 buc)-anexa 10 din CS, K4-0451-70050(2 buc)-anexa 11 la Caietul de Sarcini | kg | 50 |  |  |
| total lei fără TVA |  |  |  |  |  |

Nota:Toate materialele marunte vor fi asigurate de catre prestator.

Pretul materialelor prevazute in prezenta anexa este inclus in preturile serviciilor prevazute in anexa 1

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor astfel : realizarea tuturor serviciilor de reparatii solicitate in anexa nr.1. • asigurarea in totalitate a materialelor din sarcina sa de asigurare ce sunt specificate in anexa nr.2 • asigurarea in totalitate a tuturor materialelor marunte si consumabilelor necesare prestarii serviciilor din anexa nr.1 (elemente de asamblare, elemente de prindere, elemente de etansare, electrozi de sudura, accesorii de montaj etc). • garantarea serviciilor prestate conform tuturor prevederilor cap.IX • respectarea termenului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.In oferta tehnica prestatorul va face dovada: • ca detine toate SDV-urile, schele pentru montaj, aparate de masura, statii de tratament termic, utilajele etc specifice necesare prestarii acestui tip de servicii, prezentind o lista cu acestea. • ca serviciile de sudare vor fi efectuate de sudori autorizati ISCIR dupa tehnologii de sudare omologate ISCIR • implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii. • respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice), Hotarârea nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, prezentand o declaratie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Pe perioada derularii contractului prestatorul are urmatoarele obligatii: - Prestatorul va presta toate serviciile de reparatii specificate in anexa nr.1 -.Prestatorul va asigura toate tehnologiile pentru realizarea serviciilor mentionate in anexa 1 la prezentul caiet de sarcini pe baza procedurilor de management al calitatii conform manualului propriu al calitatii. - Prestatorul va efectua toate controalele, verificarile, masuratorile, probele necesare care sa ateste caliatate serviciilor prestate, cuprinse in procedurile proprii de reparatii. - Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001 in vigoare . | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Receptia serviciilor se face astfel: -receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie); -receptia la punerea in functiune; -receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Garantia tehnica: - Perioada de garantie tehnica pentru serviciile prestate este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punere in functiune a Cazanului recuperator. - - Neconformitatile aparute in perioada de garantie se vor remedia pe cheltuiala executantului, iar durata de garantie stabilita la art.9.1 se va prelungi cu durata de remediere, daca neconformitatile sunt imputabile prestatorului. Remedierea neconformitatilor si durata remedierii vor fi consemnate intr-un proces verbal semnat de reprezentantii legali ai beneficiarului si executantului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei | Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Virament bancar □ |
| DURATA SI PERIOADA DE EXECUTIE Termenul de executie a serviciilor este de 15 zile de la predarea frontului de lucru in perioada de reparatii din anul 2020 a Centralei cu Ciclu Combinat. In acest scop prestatorul va intocmi si transmite achizitorului spre aprobare graficul detaliat de executie al serviciilor ce urmeaza a fi prestate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

NOTA: Anexele 1÷14 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

La solicitarea ofertantului pe toata durata contractului CTE VEST asigura prestatorului, in limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare (energie electrica, energie termica, apa industriala , etc).

Consumul de utilitati va fi facturat lunar, pe baza de proces verbal incheiat intre prestator si sectia Electrica din cadrul CTE VEST. Procesul verbal de consum se vor incheia la finalul serviciilor prestate.

In cazul in care se doreste vizionarea zonelor in care se vor efectua serviciile, dupa publicarea anuntului de participare se va transmite in  SEAP, in termenul legal, o solicitare pentru obtinerea acreditarii in care se va mentiona :

- Perioada in care se doreste vizitarea amplasamentului si intervalul orar,

•    Persoanele pentru care se solicita acreditarea  mentionindu-se numele, prenumele

- OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)