FIŞA DE OFERTĂ

pentru

,,Teava  aliata necesara pentru inlocuire tronson teava si prelevare probe expertiza- CTE Bucuresti Sud ’’

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) |  | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | DIMENSIUNE / CALITATE TEAVA1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| ŢEAVĂ PENTRU CAZANE, EN 10216-2+ A2:2008. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Φ406,4X60 mm/ 14 MoV6-3 | ml | 2 ÷ 6,6 (*) |  |  |  |  |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate european echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Se vor prezenta fişe tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codul de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, etc), orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Se vor prezenta proprietatile principale ale materialului, respectiv chimice, fizice, tehnologice, mecanice etc.conform SR EN 10216-2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia tehnica: 24 de luni de la livrarea şi recepţia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Garantia de buna executie : 5% | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Furnizorul va livra tronsoane de teava cu lungime de minim 1 ml | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII TEHNICE                                            Nota (*) se inscrie cantitatea efectiv oferita

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de livrare : maxim 100 zile calendaristice de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

- OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………….....................................

DENUMIRE FURNIZOR

(semnătura autorizată)