FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR : …………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA PRODUSULUI | UM | CANTITATE | Pret lei fara TVA |  | Producator | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ## Kit furtun pneumatic P/N IO620-HOSE-P1, lungime 1m | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ## Modul de presiune cod PM 620 2 bar g prod. GE Druck inclusiv certificat de etalonare | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Modul presiune cod PM 620 10 bar g prod. GE Druck inclusiv certificat de etalonare | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) 60 zile calendaristice de la data perfectării contractului

1. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise în caietul de sarcini. - In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1 a caietului de sarcini - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatiile tehnice, codurile de producator, desenele (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/ in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. - Se va face o descriere cat mai amanuntita pentru produsele echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1) Produsele furnizate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001/ in vigoare. 2) Produsele livrate vor fi marcate corespunzator. Documentatia de executie este asigurata de producator. 3) Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie în termenul de garanţie acordat de furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de furnizor sau care, fiind în termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzătoare. 4) Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. 5) Produsele livrate vor fi executate de personal calificat pe baza unor tehnologii elaborate in conformitate cu procedurile de asigurare a calitatii conform manualului calitatii, propriu producatorului. Pentru piesele de schimb la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. 6) Furnizorul este obligat sa inlocuiasca fara plata produsele livrate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

3. CONDITII COMERCIALE

| Garantii : 1. Garantia tehnica: 12 luni de la receptia produselor 2.Garantie de buna executie: cuantum garanţie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al contractului b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. d) retineri succesive din facturile introduse la plata, conform contract Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Termen de livrare: 1. Termenul de livrare pentru piesele de schimb ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 60 zile calendaristice de la data perfectării contractului. 2. Beneficiarul nu va accepta decalări ale termenelor de livrare după semnarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea, conservarea, livrarea si trasportul produselor: Livrarea produselor se face franco depozit la sediul beneficiarului: 1. CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti, in intervalul orar 7 – 15 in zilele lucrătoare – 1 buc kit furtun + 1 buc modul de presiune PM 620 2 bari, 2. CTE Bucurețti Vest- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare - 1 buc kit furtun + 1 buc modul de presiune PM 620 10 bari, 3. CTE București Sud – Str.Releului nr.2, sector 3, București, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare - 1 buc kit furtun + 1 buc modul de presiune PM 620 2 bari, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. 4. Produsele se vor livra cu ambalaj sau fără în funcţie de specificul acestora şi condiţiile impuse prin caietul de sarcini sau documentaţii tehnice. 5. Furnizorul, pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 6. Ambalarea şi conservarea produselor livrate se face în aşa fel încât acestea să-şi păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanţie dacă nu au fost introduse la montaj. 7. Produsele se vor livra în condiţii de conservare conform documentaţiei tehnice şi prescripţiilor standardizate. 8. Marcajul se face conform standardelor, caietelor de sarcini, documentaţiilor de execuţie ale furnizorului. 9. In valoarea ofertei furnizorul va include si cheltuielile pentru transportul produselor la beneficiar, livrarea fiind “ franco - depozit beneficiar “. 10.Fiecare transport va fi însoţit obligatoriu de următoarele documente: - dispoziţie de livrare - aviz de expediţie; - certificat de calitate/declaratie de conformitate de la producător ; - certificat de garanţie; - certificat de etalonare ; - instructiuni de conservare, depozitare, manipulare emise de furnizor pe care achizitorul trebuie sa le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor livrate din necunoasterea lor, in limba romana; - fise tehnice in limba romana. 11. Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorări ale produselor pe timpul transportului, revine furnizorului, care în situaţii deosebite va acţiona şi pretinde despăgubiri de la cărăuş. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia Produselor : 1. Receptia produselor se face pe baza de receptie cantitativa efectuata la sediul beneficiarului. 2. Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate si conformitate emise de producator, desene care insotesc produsele, etc. 3. Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul, mentionate | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte informatii: - Furnizorul este direct raspunzator de modul in care negociaza preturile cu subfurnizorii sai de materiale si de normele de consum pe care le foloseste la intocmirea calculatiei de pret. - Furnizorii isi vor intocmi oferta in baza prezentului caiet de sarcini si a precizarilor facute de catre ELCEN in documentatia procedurii de achizitie. - Anexa nr. 1 a caietului de sarcini face parte integranta din prezentul caiet de sarcini. - La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)